## Load_pu-PV、WT_pu
Load | p.u. | 额定值： | 8000MW | [9 empty] | PV | p.u. | 额定值： | 装机容量 | [9 empty] | WT | p.u. | 额定值： | 装机容量
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
0:00 | 0.34948 | 0.31083 | 0.42764 | 0.45248 | 0.4916 | 0.5916 | 0.64872 | 0.6277 | 0.5907 | 0.49188 | 0.45588 | 0.44028 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.093024 | 0.19474 | 0.088803 | 0.10064 | 0.093323 | 0.017297 | 0.027252 | 0.018628 | 0.072066 | 0.0383 | 0.153 | 0.11133
0:15 | 0.34231 | 0.30575 | 0.42033 | 0.44524 | 0.48411 | 0.58488 | 0.64218 | 0.62148 | 0.58445 | 0.48569 | 0.44922 | 0.43234 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:15 | 0.092565 | 0.19038 | 0.083343 | 0.10178 | 0.085911 | 0.016938 | 0.023386 | 0.017532 | 0.069721 | 0.039196 | 0.14808 | 0.10657
0:30 | 0.33583 | 0.30095 | 0.41451 | 0.43985 | 0.47928 | 0.57923 | 0.63647 | 0.61539 | 0.57864 | 0.48018 | 0.44331 | 0.42535 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:30 | 0.093359 | 0.17964 | 0.080728 | 0.10244 | 0.080798 | 0.017599 | 0.021361 | 0.016863 | 0.070999 | 0.040655 | 0.13545 | 0.10288
0:45 | 0.33098 | 0.29692 | 0.41087 | 0.43666 | 0.47599 | 0.57576 | 0.63257 | 0.61171 | 0.57496 | 0.47649 | 0.43969 | 0.42113 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:45 | 0.090926 | 0.1754 | 0.078615 | 0.10729 | 0.075713 | 0.018887 | 0.018829 | 0.015373 | 0.072753 | 0.045055 | 0.13649 | 0.099075
1:00 | 0.32576 | 0.29287 | 0.40582 | 0.43175 | 0.47123 | 0.57025 | 0.62677 | 0.60583 | 0.56956 | 0.47154 | 0.43433 | 0.41577 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:00 | 0.090903 | 0.16965 | 0.077138 | 0.11501 | 0.075962 | 0.023671 | 0.017555 | 0.014969 | 0.075665 | 0.048616 | 0.13255 | 0.093712
1:15 | 0.3218 | 0.28972 | 0.40232 | 0.42838 | 0.46728 | 0.56582 | 0.62212 | 0.60142 | 0.56559 | 0.468 | 0.43083 | 0.41178 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:15 | 0.092776 | 0.16642 | 0.073884 | 0.11769 | 0.070693 | 0.024637 | 0.013785 | 0.014883 | 0.073697 | 0.048663 | 0.12324 | 0.09129
1:30 | 0.31753 | 0.28628 | 0.39835 | 0.42434 | 0.46282 | 0.56078 | 0.61658 | 0.5962 | 0.56056 | 0.46404 | 0.42731 | 0.40831 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:30 | 0.092682 | 0.16151 | 0.071404 | 0.12097 | 0.066083 | 0.0258 | 0.010325 | 0.01375 | 0.072182 | 0.049813 | 0.11459 | 0.087266
1:45 | 0.31404 | 0.28353 | 0.39528 | 0.42104 | 0.45945 | 0.55636 | 0.61132 | 0.59077 | 0.55618 | 0.46025 | 0.42395 | 0.40491 | 1:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:45 | 0.095036 | 0.16281 | 0.067088 | 0.12122 | 0.067123 | 0.026651 | 0.010124 | 0.012399 | 0.073536 | 0.050426 | 0.10936 | 0.080202
2:00 | 0.31036 | 0.2813 | 0.39206 | 0.41724 | 0.45528 | 0.55111 | 0.60588 | 0.58545 | 0.55097 | 0.45591 | 0.42058 | 0.40158 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0.096393 | 0.16423 | 0.066335 | 0.12515 | 0.065252 | 0.030666 | 0.008773 | 0.012191 | 0.071799 | 0.052371 | 0.10058 | 0.077119
2:15 | 0.308 | 0.27915 | 0.38969 | 0.41451 | 0.45149 | 0.54641 | 0.60089 | 0.58036 | 0.54644 | 0.45247 | 0.4177 | 0.39878 | 2:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:15 | 0.10157 | 0.15565 | 0.062894 | 0.1277 | 0.062805 | 0.028463 | 0.0096276 | 0.010325 | 0.071836 | 0.049635 | 0.097699 | 0.078048
2:30 | 0.30578 | 0.27741 | 0.38711 | 0.41231 | 0.44874 | 0.54228 | 0.59642 | 0.5761 | 0.5422 | 0.44906 | 0.41512 | 0.3959 | 2:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:30 | 0.10013 | 0.15099 | 0.061103 | 0.12696 | 0.062967 | 0.030555 | 0.010893 | 0.0097198 | 0.070159 | 0.049266 | 0.099565 | 0.074481
2:45 | 0.30381 | 0.2756 | 0.38484 | 0.40951 | 0.44601 | 0.53799 | 0.59223 | 0.57165 | 0.53817 | 0.44601 | 0.41262 | 0.39326 | 2:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:45 | 0.10354 | 0.14314 | 0.060307 | 0.12634 | 0.060814 | 0.033889 | 0.012976 | 0.0091546 | 0.06837 | 0.04596 | 0.097703 | 0.074194
3:00 | 0.30132 | 0.27368 | 0.38211 | 0.40663 | 0.44266 | 0.53341 | 0.58741 | 0.5667 | 0.53391 | 0.44249 | 0.40949 | 0.38988 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:00 | 0.10337 | 0.13991 | 0.058939 | 0.13019 | 0.066144 | 0.037384 | 0.014639 | 0.0084385 | 0.065643 | 0.047982 | 0.096391 | 0.072494
3:15 | 0.2992 | 0.27226 | 0.37994 | 0.40397 | 0.43935 | 0.529 | 0.58256 | 0.56196 | 0.52934 | 0.43923 | 0.4067 | 0.38798 | 3:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:15 | 0.10479 | 0.13526 | 0.056486 | 0.13261 | 0.06532 | 0.036143 | 0.015973 | 0.0073706 | 0.063061 | 0.045737 | 0.097108 | 0.073345
3:30 | 0.29749 | 0.27092 | 0.37807 | 0.40226 | 0.4371 | 0.52568 | 0.57858 | 0.55819 | 0.52591 | 0.43705 | 0.40515 | 0.38636 | 3:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:30 | 0.10352 | 0.13489 | 0.054287 | 0.13318 | 0.061137 | 0.038342 | 0.01824 | 0.0068275 | 0.056555 | 0.045211 | 0.095361 | 0.071907
3:45 | 0.29621 | 0.2696 | 0.37656 | 0.40069 | 0.43492 | 0.52238 | 0.57485 | 0.55434 | 0.52263 | 0.43453 | 0.40356 | 0.38511 | 3:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:45 | 0.1061 | 0.13231 | 0.052358 | 0.1368 | 0.059925 | 0.037064 | 0.019971 | 0.0072783 | 0.049466 | 0.044017 | 0.096376 | 0.072819
4:00 | 0.29464 | 0.26838 | 0.37497 | 0.399 | 0.43277 | 0.519 | 0.57094 | 0.55059 | 0.51894 | 0.43126 | 0.40149 | 0.38312 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:00 | 0.1061 | 0.1277 | 0.050736 | 0.13711 | 0.059711 | 0.038527 | 0.024079 | 0.0072783 | 0.047565 | 0.043347 | 0.098093 | 0.076213
4:15 | 0.29373 | 0.26785 | 0.3734 | 0.39714 | 0.43039 | 0.516 | 0.56755 | 0.54698 | 0.51579 | 0.42937 | 0.40007 | 0.38157 | 4:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:15 | 0.10617 | 0.12978 | 0.048045 | 0.1397 | 0.060213 | 0.037788 | 0.023705 | 0.006816 | 0.045382 | 0.04225 | 0.096505 | 0.069657
4:30 | 0.29275 | 0.2675 | 0.37204 | 0.39576 | 0.42857 | 0.51308 | 0.56402 | 0.54348 | 0.51241 | 0.42725 | 0.39823 | 0.38038 | 4:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:30 | 0.10528 | 0.13231 | 0.046334 | 0.13658 | 0.063745 | 0.038092 | 0.025886 | 0.0064978 | 0.042496 | 0.038797 | 0.095645 | 0.068709
4:45 | 0.29199 | 0.26704 | 0.37158 | 0.39475 | 0.42725 | 0.51043 | 0.56045 | 0.54048 | 0.51032 | 0.42573 | 0.39748 | 0.37939 | 4:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:45 | 0.10923 | 0.13338 | 0.044671 | 0.13306 | 0.065083 | 0.039172 | 0.025979 | 0.0074225 | 0.039751 | 0.036296 | 0.094809 | 0.067117
5:00 | 0.29218 | 0.26707 | 0.37182 | 0.39495 | 0.42644 | 0.5082 | 0.5576 | 0.5377 | 0.50808 | 0.42412 | 0.39688 | 0.37906 | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:00 | 0.10633 | 0.13621 | 0.043562 | 0.12736 | 0.071901 | 0.038002 | 0.028114 | 0.0075033 | 0.0374 | 0.034817 | 0.0939 | 0.066866
5:15 | 0.29245 | 0.26752 | 0.3724 | 0.39457 | 0.42573 | 0.50572 | 0.55443 | 0.53472 | 0.5063 | 0.42399 | 0.3977 | 0.38018 | 5:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:15 | 0.10696 | 0.13864 | 0.042222 | 0.12272 | 0.075137 | 0.038629 | 0.026084 | 0.0071044 | 0.035503 | 0.03577 | 0.095352 | 0.065692
5:30 | 0.29339 | 0.26823 | 0.37353 | 0.39531 | 0.42518 | 0.50319 | 0.55078 | 0.53195 | 0.50489 | 0.42409 | 0.39886 | 0.38127 | 5:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:30 | 0.10844 | 0.13682 | 0.038861 | 0.12434 | 0.083317 | 0.042623 | 0.028962 | 0.0077974 | 0.033677 | 0.036952 | 0.096539 | 0.063754
5:45 | 0.29509 | 0.26997 | 0.37561 | 0.39708 | 0.42587 | 0.50206 | 0.54801 | 0.52972 | 0.50393 | 0.42445 | 0.40097 | 0.38374 | 5:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:45 | 0.1103 | 0.12905 | 0.03703 | 0.12354 | 0.084327 | 0.045961 | 0.030694 | 0.0081156 | 0.032071 | 0.036605 | 0.093913 | 0.063593
6:00 | 0.29685 | 0.27174 | 0.37771 | 0.39912 | 0.4276 | 0.50162 | 0.54694 | 0.52802 | 0.50261 | 0.4246 | 0.40253 | 0.38683 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:00 | 0.11136 | 0.1252 | 0.035454 | 0.12445 | 0.09617 | 0.053365 | 0.032229 | 0.0084972 | 0.031355 | 0.037192 | 0.094334 | 0.063487
6:15 | 0.3019 | 0.27669 | 0.38505 | 0.40637 | 0.43331 | 0.50448 | 0.54959 | 0.53085 | 0.50547 | 0.42867 | 0.40779 | 0.39349 | 6:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011885 | 0.0065193 | 0.00078778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:15 | 0.11166 | 0.12257 | 0.034466 | 0.14348 | 0.13781 | 0.073883 | 0.047788 | 0.012398 | 0.035556 | 0.035275 | 0.091241 | 0.062134
6:30 | 0.30508 | 0.28002 | 0.39025 | 0.41141 | 0.43685 | 0.50598 | 0.55074 | 0.53248 | 0.50817 | 0.4326 | 0.41175 | 0.3989 | 6:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0085229 | 0.018912 | 0.0083463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:30 | 0.109 | 0.11762 | 0.035346 | 0.16342 | 0.19716 | 0.10413 | 0.069002 | 0.021263 | 0.043734 | 0.034518 | 0.090457 | 0.061517
6:45 | 0.3099 | 0.28612 | 0.39925 | 0.41809 | 0.44258 | 0.50896 | 0.55357 | 0.53585 | 0.51206 | 0.43934 | 0.4218 | 0.40823 | 6:45 | 0 | 0 | 0 | 0.0017123 | 0.020292 | 0.029137 | 0.020109 | 0.0017046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:45 | 0.10725 | 0.11142 | 0.037449 | 0.18434 | 0.27174 | 0.15073 | 0.10158 | 0.033522 | 0.050798 | 0.034479 | 0.090895 | 0.060251
7:00 | 0.31776 | 0.29433 | 0.40807 | 0.4246 | 0.4481 | 0.51191 | 0.55693 | 0.54012 | 0.51596 | 0.44537 | 0.43059 | 0.42053 | 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0090035 | 0.033467 | 0.039116 | 0.028666 | 0.012781 | 0.0006807 | 0 | 0 | 0 | 7:00 | 0.10744 | 0.11192 | 0.036497 | 0.2167 | 0.36747 | 0.20721 | 0.14079 | 0.049139 | 0.057461 | 0.034392 | 0.091171 | 0.057975
7:15 | 0.33244 | 0.30773 | 0.42218 | 0.43593 | 0.4593 | 0.52026 | 0.56554 | 0.54931 | 0.5249 | 0.45555 | 0.44324 | 0.44049 | 7:15 | 0 | 0 | 0 | 0.022281 | 0.047776 | 0.050056 | 0.041902 | 0.025331 | 0.0072561 | 0 | 0 | 0 | 7:15 | 0.10744 | 0.11192 | 0.036497 | 0.2167 | 0.36747 | 0.20721 | 0.14079 | 0.049139 | 0.057461 | 0.034392 | 0.091171 | 0.057975
7:30 | 0.34731 | 0.32204 | 0.4392 | 0.45211 | 0.47603 | 0.53684 | 0.5823 | 0.56546 | 0.54196 | 0.47102 | 0.45804 | 0.45611 | 7:30 | 0 | 0 | 0.0030628 | 0.041832 | 0.068217 | 0.071439 | 0.056299 | 0.039314 | 0.024498 | 0.0019151 | 0 | 0 | 7:30 | 0.10744 | 0.11192 | 0.036497 | 0.2167 | 0.36747 | 0.20721 | 0.14079 | 0.049139 | 0.057461 | 0.034392 | 0.091171 | 0.057975
7:45 | 0.36714 | 0.34148 | 0.46451 | 0.47999 | 0.50853 | 0.57123 | 0.61859 | 0.60206 | 0.57849 | 0.50099 | 0.48534 | 0.48213 | 7:45 | 0 | 0 | 0.014065 | 0.066112 | 0.094934 | 0.10131 | 0.079654 | 0.065935 | 0.054035 | 0.015124 | 0 | 0 | 7:45 | 0.10744 | 0.11192 | 0.036497 | 0.2167 | 0.36747 | 0.20721 | 0.14079 | 0.049139 | 0.057461 | 0.034392 | 0.091171 | 0.057975
8:00 | 0.41241 | 0.3879 | 0.5283 | 0.54483 | 0.58197 | 0.65253 | 0.70662 | 0.68627 | 0.66307 | 0.57102 | 0.54905 | 0.54062 | 8:00 | 0 | 0.00021805 | 0.03708 | 0.097832 | 0.12897 | 0.13739 | 0.11422 | 0.098873 | 0.092912 | 0.051477 | 0.0061895 | 0 | 8:00 | 0.10618 | 0.14989 | 0.23883 | 0.57357 | 0.68753 | 0.34932 | 0.28872 | 0.18732 | 0.20133 | 0.08299 | 0.091476 | 0.05851
8:15 | 0.46117 | 0.43438 | 0.59606 | 0.61499 | 0.65795 | 0.73415 | 0.79274 | 0.77188 | 0.74816 | 0.64452 | 0.62222 | 0.61536 | 8:15 | 0 | 0.0071278 | 0.074289 | 0.13705 | 0.1613 | 0.17708 | 0.15646 | 0.13106 | 0.1426 | 0.1039 | 0.027074 | 0 | 8:15 | 0.12939 | 0.21159 | 0.31402 | 0.60366 | 0.70705 | 0.36872 | 0.30947 | 0.22045 | 0.22647 | 0.10219 | 0.10916 | 0.074735
8:30 | 0.47897 | 0.45249 | 0.62293 | 0.64212 | 0.68711 | 0.76567 | 0.82646 | 0.80511 | 0.78136 | 0.67313 | 0.65019 | 0.64074 | 8:30 | 0 | 0.029609 | 0.12611 | 0.18189 | 0.19781 | 0.2133 | 0.20013 | 0.182 | 0.19411 | 0.16617 | 0.075923 | 0.0023837 | 8:30 | 0.16023 | 0.27425 | 0.40643 | 0.63176 | 0.72669 | 0.38589 | 0.33377 | 0.25478 | 0.24861 | 0.12707 | 0.14064 | 0.091064
8:45 | 0.4912 | 0.46502 | 0.63915 | 0.65902 | 0.70689 | 0.78706 | 0.84882 | 0.82617 | 0.80308 | 0.69096 | 0.66684 | 0.65816 | 8:45 | 0.011294 | 0.069962 | 0.18539 | 0.22386 | 0.23408 | 0.25905 | 0.24373 | 0.22879 | 0.24365 | 0.22315 | 0.14272 | 0.024346 | 8:45 | 0.1934 | 0.33808 | 0.49066 | 0.66989 | 0.74377 | 0.41062 | 0.35299 | 0.29047 | 0.27065 | 0.15924 | 0.17363 | 0.11159
9:00 | 0.49826 | 0.47254 | 0.6482 | 0.66851 | 0.71907 | 0.79992 | 0.86225 | 0.83964 | 0.81658 | 0.702 | 0.67668 | 0.66719 | 9:00 | 0.05439 | 0.12379 | 0.24597 | 0.26863 | 0.27463 | 0.28957 | 0.28869 | 0.27646 | 0.28772 | 0.28305 | 0.22801 | 0.075579 | 9:00 | 0.23735 | 0.38763 | 0.55887 | 0.70661 | 0.7579 | 0.43016 | 0.37645 | 0.32287 | 0.2975 | 0.20172 | 0.22366 | 0.13133
9:15 | 0.50547 | 0.47967 | 0.65738 | 0.67846 | 0.72972 | 0.81217 | 0.87423 | 0.85205 | 0.82959 | 0.71234 | 0.68591 | 0.67578 | 9:15 | 0.10974 | 0.19686 | 0.3094 | 0.304 | 0.31267 | 0.33216 | 0.3386 | 0.3075 | 0.34958 | 0.34369 | 0.32188 | 0.13398 | 9:15 | 0.29949 | 0.42561 | 0.61123 | 0.727 | 0.75735 | 0.44292 | 0.38074 | 0.32987 | 0.30963 | 0.22566 | 0.29391 | 0.18105
9:30 | 0.50939 | 0.48417 | 0.66349 | 0.68363 | 0.73752 | 0.82091 | 0.88401 | 0.86058 | 0.83871 | 0.71979 | 0.69198 | 0.68143 | 9:30 | 0.18417 | 0.26092 | 0.3674 | 0.36428 | 0.35513 | 0.36982 | 0.39273 | 0.35667 | 0.39928 | 0.39368 | 0.40629 | 0.20223 | 9:30 | 0.36952 | 0.46932 | 0.66309 | 0.74117 | 0.75481 | 0.45378 | 0.38174 | 0.3337 | 0.32818 | 0.25263 | 0.36163 | 0.23201
9:45 | 0.51405 | 0.48926 | 0.66881 | 0.69042 | 0.74617 | 0.82961 | 0.89405 | 0.87076 | 0.84895 | 0.72939 | 0.69987 | 0.68827 | 9:45 | 0.28583 | 0.33054 | 0.42166 | 0.41235 | 0.39165 | 0.41144 | 0.42573 | 0.3966 | 0.4472 | 0.44013 | 0.4696 | 0.29364 | 9:45 | 0.45382 | 0.50181 | 0.70923 | 0.75622 | 0.7514 | 0.46948 | 0.38318 | 0.33452 | 0.34448 | 0.28764 | 0.43653 | 0.28884
10:00 | 0.51722 | 0.49329 | 0.6738 | 0.69536 | 0.75209 | 0.83612 | 0.90062 | 0.8773 | 0.85492 | 0.73459 | 0.70363 | 0.69211 | 10:00 | 0.3803 | 0.37445 | 0.47096 | 0.46491 | 0.42921 | 0.46006 | 0.45799 | 0.44366 | 0.4975 | 0.47449 | 0.52631 | 0.38784 | 10:00 | 0.52125 | 0.53236 | 0.72604 | 0.7618 | 0.74486 | 0.47538 | 0.38403 | 0.33737 | 0.3572 | 0.30786 | 0.51491 | 0.3615
10:15 | 0.52044 | 0.49709 | 0.6781 | 0.70069 | 0.75828 | 0.84215 | 0.90776 | 0.88379 | 0.86075 | 0.74001 | 0.708 | 0.69554 | 10:15 | 0.45371 | 0.43528 | 0.52529 | 0.50968 | 0.46477 | 0.48952 | 0.50485 | 0.46757 | 0.53911 | 0.51327 | 0.5694 | 0.43653 | 10:15 | 0.57703 | 0.54617 | 0.73575 | 0.76928 | 0.73655 | 0.48013 | 0.38649 | 0.33372 | 0.36345 | 0.32279 | 0.54836 | 0.42213
10:30 | 0.52372 | 0.50156 | 0.68371 | 0.7062 | 0.76436 | 0.84818 | 0.91431 | 0.8901 | 0.86702 | 0.74536 | 0.7129 | 0.70017 | 10:30 | 0.49514 | 0.4843 | 0.5784 | 0.51895 | 0.5013 | 0.5195 | 0.54872 | 0.51225 | 0.56451 | 0.53914 | 0.59704 | 0.46777 | 10:30 | 0.62243 | 0.56638 | 0.74545 | 0.77592 | 0.73037 | 0.4849 | 0.38585 | 0.33027 | 0.36431 | 0.33569 | 0.57353 | 0.48857
10:45 | 0.52495 | 0.504 | 0.68578 | 0.70925 | 0.76794 | 0.85109 | 0.91798 | 0.89343 | 0.87022 | 0.74819 | 0.71475 | 0.70241 | 10:45 | 0.55388 | 0.51656 | 0.62947 | 0.55025 | 0.5238 | 0.53915 | 0.57364 | 0.53765 | 0.60851 | 0.58139 | 0.62398 | 0.51762 | 10:45 | 0.67214 | 0.59035 | 0.76082 | 0.78326 | 0.72664 | 0.4955 | 0.38537 | 0.3216 | 0.36397 | 0.34767 | 0.59753 | 0.55303
11:00 | 0.52498 | 0.50469 | 0.68667 | 0.70982 | 0.76894 | 0.85231 | 0.91908 | 0.89467 | 0.87053 | 0.74879 | 0.71441 | 0.70161 | 11:00 | 0.60366 | 0.54385 | 0.66346 | 0.56751 | 0.55021 | 0.55816 | 0.59626 | 0.54492 | 0.65051 | 0.5987 | 0.66276 | 0.55531 | 11:00 | 0.71546 | 0.61633 | 0.76845 | 0.79248 | 0.7228 | 0.49518 | 0.38324 | 0.31525 | 0.36604 | 0.37214 | 0.62921 | 0.60573
11:15 | 0.52386 | 0.50448 | 0.6843 | 0.70763 | 0.76749 | 0.85093 | 0.9194 | 0.89415 | 0.86961 | 0.74838 | 0.71297 | 0.70043 | 11:15 | 0.64624 | 0.5728 | 0.69428 | 0.59775 | 0.57284 | 0.58415 | 0.60454 | 0.5458 | 0.66035 | 0.60291 | 0.68836 | 0.57589 | 11:15 | 0.73624 | 0.62186 | 0.77032 | 0.80124 | 0.72475 | 0.49445 | 0.38727 | 0.30597 | 0.3693 | 0.38155 | 0.64085 | 0.68491
11:30 | 0.51325 | 0.49584 | 0.67056 | 0.69357 | 0.75306 | 0.83631 | 0.90471 | 0.88037 | 0.85593 | 0.73573 | 0.69842 | 0.68703 | 11:30 | 0.68285 | 0.59483 | 0.71311 | 0.61712 | 0.60782 | 0.60023 | 0.62071 | 0.5712 | 0.64267 | 0.59218 | 0.71773 | 0.60265 | 11:30 | 0.7591 | 0.63094 | 0.7794 | 0.80907 | 0.72128 | 0.49093 | 0.38409 | 0.30155 | 0.36262 | 0.3985 | 0.66001 | 0.74403
11:45 | 0.49331 | 0.47798 | 0.641 | 0.66367 | 0.72238 | 0.8043 | 0.87198 | 0.84845 | 0.82288 | 0.70479 | 0.66664 | 0.65636 | 11:45 | 0.72495 | 0.63851 | 0.73273 | 0.61249 | 0.63647 | 0.60387 | 0.64257 | 0.56448 | 0.63865 | 0.60522 | 0.71735 | 0.5943 | 11:45 | 0.77611 | 0.63816 | 0.78703 | 0.81506 | 0.7177 | 0.49589 | 0.38597 | 0.29985 | 0.36398 | 0.41905 | 0.67865 | 0.79884
12:00 | 0.44018 | 0.42938 | 0.56774 | 0.58787 | 0.64135 | 0.72315 | 0.78567 | 0.76566 | 0.74208 | 0.6321 | 0.59089 | 0.58003 | 12:00 | 0.75354 | 0.6428 | 0.76196 | 0.62568 | 0.65641 | 0.6304 | 0.6497 | 0.56746 | 0.64363 | 0.59144 | 0.71105 | 0.57243 | 12:00 | 0.79024 | 0.64072 | 0.78954 | 0.82054 | 0.71252 | 0.49867 | 0.39033 | 0.29671 | 0.36336 | 0.44015 | 0.69799 | 0.83128
12:15 | 0.40844 | 0.39752 | 0.50974 | 0.52934 | 0.58078 | 0.65885 | 0.71722 | 0.69848 | 0.67779 | 0.57484 | 0.53405 | 0.52414 | 12:15 | 0.77684 | 0.64528 | 0.76924 | 0.65544 | 0.6715 | 0.63258 | 0.64549 | 0.56726 | 0.62134 | 0.57303 | 0.71326 | 0.57637 | 12:15 | 0.7916 | 0.64598 | 0.79162 | 0.82517 | 0.70537 | 0.50369 | 0.39539 | 0.29528 | 0.36094 | 0.45011 | 0.70861 | 0.83573
12:30 | 0.40519 | 0.39462 | 0.50649 | 0.52803 | 0.58294 | 0.66847 | 0.72965 | 0.7085 | 0.68801 | 0.5768 | 0.53042 | 0.51945 | 12:30 | 0.77453 | 0.66054 | 0.7801 | 0.67607 | 0.65218 | 0.67274 | 0.64366 | 0.56502 | 0.63472 | 0.56767 | 0.69684 | 0.57874 | 12:30 | 0.80471 | 0.65889 | 0.79247 | 0.82635 | 0.70125 | 0.50282 | 0.401 | 0.29844 | 0.36014 | 0.45469 | 0.71576 | 0.84633
12:45 | 0.40399 | 0.39326 | 0.50833 | 0.53166 | 0.58665 | 0.67496 | 0.73739 | 0.7149 | 0.69353 | 0.5786 | 0.52964 | 0.5173 | 12:45 | 0.78573 | 0.67009 | 0.79417 | 0.68056 | 0.65444 | 0.65355 | 0.64923 | 0.5623 | 0.64368 | 0.54758 | 0.68806 | 0.57636 | 12:45 | 0.80961 | 0.6695 | 0.79626 | 0.8246 | 0.69741 | 0.49624 | 0.40856 | 0.30086 | 0.36535 | 0.47097 | 0.72092 | 0.84681
13:00 | 0.40596 | 0.39513 | 0.51374 | 0.53858 | 0.59464 | 0.68311 | 0.74674 | 0.72351 | 0.70195 | 0.5846 | 0.53467 | 0.52115 | 13:00 | 0.78838 | 0.65182 | 0.8103 | 0.70414 | 0.62971 | 0.65571 | 0.65758 | 0.57643 | 0.63732 | 0.53766 | 0.68194 | 0.5729 | 13:00 | 0.81927 | 0.68732 | 0.79727 | 0.82367 | 0.69142 | 0.50233 | 0.42575 | 0.30056 | 0.36544 | 0.47359 | 0.72373 | 0.85175
13:15 | 0.41462 | 0.4038 | 0.52584 | 0.55206 | 0.60939 | 0.69951 | 0.76524 | 0.74152 | 0.71781 | 0.5996 | 0.5492 | 0.53478 | 13:15 | 0.78485 | 0.64009 | 0.81999 | 0.70582 | 0.62608 | 0.64617 | 0.63762 | 0.59205 | 0.64075 | 0.53256 | 0.68578 | 0.57955 | 13:15 | 0.81997 | 0.70471 | 0.7965 | 0.81681 | 0.69204 | 0.50173 | 0.42501 | 0.30863 | 0.3682 | 0.46632 | 0.71838 | 0.84885
13:30 | 0.43989 | 0.42823 | 0.56773 | 0.59456 | 0.65084 | 0.73957 | 0.8074 | 0.78115 | 0.75816 | 0.64078 | 0.59097 | 0.57467 | 13:30 | 0.78329 | 0.66167 | 0.81698 | 0.70982 | 0.60503 | 0.63015 | 0.59966 | 0.6021 | 0.62043 | 0.52407 | 0.67279 | 0.58458 | 13:30 | 0.82012 | 0.72927 | 0.79404 | 0.80987 | 0.68867 | 0.50444 | 0.43201 | 0.31449 | 0.3667 | 0.46265 | 0.71556 | 0.85175
13:45 | 0.47387 | 0.461 | 0.62236 | 0.65145 | 0.70959 | 0.80079 | 0.87321 | 0.8465 | 0.82061 | 0.70013 | 0.65086 | 0.6328 | 13:45 | 0.7839 | 0.66776 | 0.79023 | 0.69593 | 0.62361 | 0.61672 | 0.61902 | 0.57684 | 0.6024 | 0.53303 | 0.65888 | 0.58302 | 13:45 | 0.82352 | 0.74217 | 0.79191 | 0.8055 | 0.68462 | 0.50128 | 0.42913 | 0.32858 | 0.36501 | 0.4615 | 0.71167 | 0.85105
14:00 | 0.48051 | 0.46702 | 0.63551 | 0.66638 | 0.72559 | 0.81684 | 0.88975 | 0.86415 | 0.83618 | 0.71547 | 0.66512 | 0.64529 | 14:00 | 0.76556 | 0.64814 | 0.77232 | 0.67607 | 0.61356 | 0.60709 | 0.64333 | 0.59279 | 0.61495 | 0.524 | 0.65017 | 0.5712 | 14:00 | 0.82269 | 0.73994 | 0.79266 | 0.80067 | 0.68494 | 0.4981 | 0.43781 | 0.33656 | 0.37173 | 0.45846 | 0.70847 | 0.84981
14:15 | 0.48711 | 0.47304 | 0.64702 | 0.67858 | 0.74151 | 0.83293 | 0.90789 | 0.88234 | 0.85322 | 0.73094 | 0.6791 | 0.65703 | 14:15 | 0.77378 | 0.66693 | 0.7687 | 0.64786 | 0.61643 | 0.5994 | 0.62505 | 0.58274 | 0.60106 | 0.48957 | 0.64574 | 0.55646 | 14:15 | 0.81792 | 0.73461 | 0.79677 | 0.80176 | 0.685 | 0.50132 | 0.43132 | 0.34935 | 0.35781 | 0.44328 | 0.70024 | 0.84316
14:30 | 0.48839 | 0.47429 | 0.64994 | 0.68287 | 0.74449 | 0.83653 | 0.91143 | 0.88561 | 0.85689 | 0.73443 | 0.68256 | 0.6602 | 14:30 | 0.73894 | 0.67332 | 0.76115 | 0.63081 | 0.60401 | 0.60091 | 0.59178 | 0.60441 | 0.57928 | 0.4874 | 0.63327 | 0.5424 | 14:30 | 0.81547 | 0.72781 | 0.80071 | 0.80049 | 0.68704 | 0.50651 | 0.42561 | 0.35925 | 0.36418 | 0.43383 | 0.68791 | 0.83751
14:45 | 0.48992 | 0.4764 | 0.65277 | 0.68575 | 0.7474 | 0.83974 | 0.91358 | 0.88813 | 0.85847 | 0.73742 | 0.68506 | 0.66126 | 14:45 | 0.71646 | 0.65798 | 0.74413 | 0.60835 | 0.5941 | 0.57083 | 0.57588 | 0.61453 | 0.56196 | 0.51938 | 0.62702 | 0.54933 | 14:45 | 0.8131 | 0.70808 | 0.80126 | 0.79695 | 0.68266 | 0.50464 | 0.41965 | 0.37257 | 0.36075 | 0.42321 | 0.67612 | 0.83751
15:00 | 0.49081 | 0.47714 | 0.65507 | 0.68899 | 0.7497 | 0.84179 | 0.91512 | 0.88965 | 0.86034 | 0.74039 | 0.68822 | 0.66346 | 15:00 | 0.68135 | 0.63505 | 0.72462 | 0.61354 | 0.58342 | 0.57147 | 0.58308 | 0.59422 | 0.5514 | 0.55191 | 0.63394 | 0.55429 | 15:00 | 0.80479 | 0.69547 | 0.80643 | 0.79594 | 0.67484 | 0.50162 | 0.42029 | 0.39257 | 0.36937 | 0.42398 | 0.66819 | 0.82823
15:15 | 0.49272 | 0.47952 | 0.65828 | 0.69189 | 0.75162 | 0.84365 | 0.91649 | 0.89051 | 0.86157 | 0.74334 | 0.69161 | 0.66678 | 15:15 | 0.65622 | 0.61099 | 0.70413 | 0.59993 | 0.57085 | 0.57973 | 0.54994 | 0.58125 | 0.54639 | 0.55368 | 0.60338 | 0.52597 | 15:15 | 0.77273 | 0.66775 | 0.82042 | 0.79505 | 0.66875 | 0.51005 | 0.42503 | 0.40595 | 0.37208 | 0.40252 | 0.64372 | 0.80447
15:30 | 0.49521 | 0.48198 | 0.66112 | 0.69464 | 0.75434 | 0.84559 | 0.91787 | 0.89186 | 0.86296 | 0.74614 | 0.69521 | 0.67048 | 15:30 | 0.6476 | 0.59009 | 0.69677 | 0.56646 | 0.5401 | 0.55757 | 0.53133 | 0.56128 | 0.53345 | 0.53317 | 0.55645 | 0.49106 | 15:30 | 0.7486 | 0.64084 | 0.82786 | 0.80392 | 0.65153 | 0.51955 | 0.42569 | 0.4186 | 0.37442 | 0.39299 | 0.62411 | 0.7751
15:45 | 0.49776 | 0.48531 | 0.66616 | 0.69879 | 0.75733 | 0.84788 | 0.91954 | 0.89423 | 0.86566 | 0.75009 | 0.69968 | 0.67573 | 15:45 | 0.59843 | 0.56656 | 0.66928 | 0.53789 | 0.53224 | 0.46605 | 0.54383 | 0.51551 | 0.51735 | 0.5132 | 0.5323 | 0.46152 | 15:45 | 0.72374 | 0.62285 | 0.82659 | 0.79967 | 0.64139 | 0.52759 | 0.4263 | 0.43267 | 0.37805 | 0.37813 | 0.61482 | 0.73563
16:00 | 0.50195 | 0.48959 | 0.67134 | 0.70406 | 0.76069 | 0.8509 | 0.92109 | 0.89548 | 0.86609 | 0.75276 | 0.70382 | 0.68096 | 16:00 | 0.54695 | 0.53535 | 0.63454 | 0.5146 | 0.52206 | 0.45895 | 0.51925 | 0.4893 | 0.49729 | 0.48522 | 0.48903 | 0.42981 | 16:00 | 0.69879 | 0.60464 | 0.82528 | 0.79655 | 0.63393 | 0.54099 | 0.43013 | 0.43946 | 0.38662 | 0.3597 | 0.60276 | 0.69423
16:15 | 0.50659 | 0.49421 | 0.67767 | 0.70905 | 0.76481 | 0.85304 | 0.92122 | 0.89613 | 0.86749 | 0.75564 | 0.70876 | 0.68622 | 16:15 | 0.49779 | 0.49287 | 0.58837 | 0.48337 | 0.47006 | 0.43298 | 0.47083 | 0.4897 | 0.47419 | 0.44441 | 0.44989 | 0.38906 | 16:15 | 0.63407 | 0.58198 | 0.8199 | 0.78902 | 0.62341 | 0.54698 | 0.42713 | 0.44123 | 0.38 | 0.29745 | 0.56556 | 0.5972
16:30 | 0.5081 | 0.49648 | 0.68082 | 0.71133 | 0.76521 | 0.8524 | 0.91933 | 0.89415 | 0.86576 | 0.75538 | 0.71074 | 0.68912 | 16:30 | 0.44984 | 0.4534 | 0.54967 | 0.42709 | 0.44022 | 0.40897 | 0.43456 | 0.45229 | 0.44022 | 0.40638 | 0.39658 | 0.32325 | 16:30 | 0.53417 | 0.54319 | 0.81477 | 0.77853 | 0.60979 | 0.5562 | 0.42046 | 0.43997 | 0.36747 | 0.24988 | 0.49703 | 0.47184
16:45 | 0.50681 | 0.49513 | 0.67769 | 0.70663 | 0.76103 | 0.84606 | 0.91306 | 0.88704 | 0.85997 | 0.75224 | 0.70906 | 0.68929 | 16:45 | 0.3824 | 0.40618 | 0.5025 | 0.39102 | 0.40372 | 0.375 | 0.41487 | 0.42607 | 0.40445 | 0.36468 | 0.33251 | 0.24495 | 16:45 | 0.37657 | 0.5002 | 0.81436 | 0.7636 | 0.60117 | 0.56214 | 0.42439 | 0.4362 | 0.36704 | 0.21648 | 0.4232 | 0.33176
17:00 | 0.50182 | 0.49054 | 0.67135 | 0.69921 | 0.75201 | 0.83425 | 0.89876 | 0.87295 | 0.84653 | 0.7419 | 0.7012 | 0.68132 | 17:00 | 0.2857 | 0.35047 | 0.46887 | 0.36421 | 0.36917 | 0.33409 | 0.40074 | 0.38308 | 0.36095 | 0.31694 | 0.23746 | 0.15741 | 17:00 | 0.2502 | 0.46379 | 0.79868 | 0.74141 | 0.59497 | 0.56289 | 0.42287 | 0.43762 | 0.36089 | 0.1908 | 0.343 | 0.19709
17:15 | 0.49548 | 0.48495 | 0.65883 | 0.68369 | 0.7349 | 0.8144 | 0.87675 | 0.85133 | 0.8257 | 0.72573 | 0.68929 | 0.67251 | 17:15 | 0.20094 | 0.30678 | 0.40852 | 0.30344 | 0.32867 | 0.29572 | 0.36475 | 0.33473 | 0.31912 | 0.25303 | 0.14485 | 0.11069 | 17:15 | 0.19383 | 0.42955 | 0.77577 | 0.70211 | 0.58189 | 0.56079 | 0.41016 | 0.41025 | 0.3187 | 0.16057 | 0.31279 | 0.15872
17:30 | 0.47 | 0.45937 | 0.6192 | 0.64056 | 0.68885 | 0.76394 | 0.82076 | 0.79894 | 0.77494 | 0.6824 | 0.64882 | 0.63501 | 17:30 | 0.13548 | 0.2437 | 0.3424 | 0.26232 | 0.29228 | 0.28501 | 0.313 | 0.29351 | 0.26438 | 0.1911 | 0.080463 | 0.05365 | 17:30 | 0.14817 | 0.37594 | 0.75154 | 0.65359 | 0.57801 | 0.55114 | 0.39904 | 0.37993 | 0.2711 | 0.13905 | 0.26973 | 0.1161
17:45 | 0.45433 | 0.44157 | 0.58381 | 0.60132 | 0.64604 | 0.71349 | 0.76559 | 0.74522 | 0.72398 | 0.64283 | 0.61979 | 0.6089 | 17:45 | 0.0658 | 0.18716 | 0.28529 | 0.22218 | 0.23413 | 0.25517 | 0.2929 | 0.2548 | 0.20979 | 0.12359 | 0.025375 | 0.011151 | 17:45 | 0.10975 | 0.28413 | 0.7264 | 0.60615 | 0.57034 | 0.54057 | 0.38098 | 0.36209 | 0.24684 | 0.12071 | 0.2171 | 0.080979
18:00 | 0.45714 | 0.44097 | 0.57798 | 0.59229 | 0.63451 | 0.69729 | 0.74669 | 0.72732 | 0.70907 | 0.63728 | 0.62249 | 0.61301 | 18:00 | 0.028869 | 0.12295 | 0.21354 | 0.1814 | 0.19545 | 0.22093 | 0.24556 | 0.21229 | 0.15165 | 0.069874 | 0.0026877 | 0.00012903 | 18:00 | 0.085791 | 0.19714 | 0.6905 | 0.55909 | 0.56747 | 0.53333 | 0.3734 | 0.33235 | 0.21812 | 0.10588 | 0.17715 | 0.055812
18:15 | 0.47429 | 0.45159 | 0.58771 | 0.59967 | 0.63692 | 0.69668 | 0.74269 | 0.72347 | 0.70956 | 0.64859 | 0.63384 | 0.62655 | 18:15 | 0.0069202 | 0.072278 | 0.14927 | 0.13719 | 0.15984 | 0.1782 | 0.2002 | 0.16882 | 0.11012 | 0.02855 | 0 | 0 | 18:15 | 0.078696 | 0.17623 | 0.6442 | 0.51155 | 0.5316 | 0.47925 | 0.31329 | 0.2586 | 0.18195 | 0.092547 | 0.17524 | 0.05617
18:30 | 0.49155 | 0.46762 | 0.6098 | 0.61955 | 0.6525 | 0.7121 | 0.75906 | 0.73854 | 0.73201 | 0.67166 | 0.64691 | 0.6397 | 18:30 | 0.00019694 | 0.029684 | 0.096374 | 0.1094 | 0.12769 | 0.14665 | 0.14661 | 0.12801 | 0.067986 | 0.0070968 | 0 | 0 | 18:30 | 0.076085 | 0.16209 | 0.58795 | 0.44936 | 0.49084 | 0.42639 | 0.25906 | 0.19133 | 0.14751 | 0.083508 | 0.17154 | 0.055324
18:45 | 0.50443 | 0.48207 | 0.63646 | 0.64602 | 0.67688 | 0.73549 | 0.7831 | 0.76218 | 0.76199 | 0.69114 | 0.66147 | 0.6551 | 18:45 | 0 | 0.0074211 | 0.053114 | 0.07186 | 0.093711 | 0.11111 | 0.11049 | 0.088143 | 0.03753 | 0.00065874 | 0 | 0 | 18:45 | 0.071982 | 0.14255 | 0.53767 | 0.36187 | 0.45956 | 0.37474 | 0.20451 | 0.14278 | 0.12417 | 0.076096 | 0.17034 | 0.058748
19:00 | 0.50439 | 0.48274 | 0.64488 | 0.65935 | 0.6876 | 0.74421 | 0.79038 | 0.77304 | 0.77245 | 0.69368 | 0.66213 | 0.65533 | 19:00 | 0 | 0.00014286 | 0.021562 | 0.044435 | 0.069956 | 0.083888 | 0.078363 | 0.053915 | 0.015712 | 0 | 0 | 0 | 19:00 | 0.070965 | 0.11594 | 0.47573 | 0.29065 | 0.43138 | 0.32384 | 0.1594 | 0.10512 | 0.10517 | 0.070258 | 0.17283 | 0.057615
19:15 | 0.50388 | 0.48088 | 0.64788 | 0.66771 | 0.69945 | 0.75667 | 0.80191 | 0.78512 | 0.77874 | 0.69479 | 0.6622 | 0.65576 | 19:15 | 0 | 0 | 0.0046316 | 0.023677 | 0.049623 | 0.062821 | 0.054533 | 0.032523 | 0.0052351 | 0 | 0 | 0 | 19:15 | 0.073782 | 0.11504 | 0.44065 | 0.2606 | 0.38744 | 0.25172 | 0.10693 | 0.095139 | 0.094319 | 0.064879 | 0.17003 | 0.059959
19:30 | 0.50113 | 0.4783 | 0.64558 | 0.66689 | 0.7018 | 0.7642 | 0.8087 | 0.78803 | 0.77687 | 0.69092 | 0.65779 | 0.65143 | 19:30 | 0 | 0 | 0 | 0.0097333 | 0.032496 | 0.046884 | 0.03708 | 0.019015 | 0.0011649 | 0 | 0 | 0 | 19:30 | 0.077107 | 0.11315 | 0.40779 | 0.23065 | 0.33319 | 0.17578 | 0.067697 | 0.081189 | 0.085922 | 0.05918 | 0.1691 | 0.064726
19:45 | 0.49643 | 0.47306 | 0.63744 | 0.65986 | 0.69711 | 0.76286 | 0.80932 | 0.78599 | 0.77196 | 0.68467 | 0.65086 | 0.64501 | 19:45 | 0 | 0 | 0 | 0.0023298 | 0.020326 | 0.031277 | 0.028523 | 0.0089576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:45 | 0.079699 | 0.11195 | 0.36698 | 0.21251 | 0.27577 | 0.12826 | 0.040544 | 0.072699 | 0.079983 | 0.053587 | 0.16862 | 0.068336
20:00 | 0.48915 | 0.46367 | 0.62709 | 0.65044 | 0.68879 | 0.75674 | 0.80225 | 0.77741 | 0.76182 | 0.6737 | 0.63932 | 0.63526 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0080679 | 0.0216 | 0.018812 | 0.0021121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 | 0.082763 | 0.11681 | 0.33425 | 0.18289 | 0.22227 | 0.092545 | 0.022586 | 0.066582 | 0.076481 | 0.052393 | 0.17178 | 0.071439
20:15 | 0.48794 | 0.46078 | 0.62399 | 0.64682 | 0.68647 | 0.75528 | 0.80098 | 0.77531 | 0.76028 | 0.67176 | 0.63809 | 0.63468 | 20:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00078098 | 0.011368 | 0.0070424 | 0.00019694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:15 | 0.081632 | 0.11975 | 0.29191 | 0.16685 | 0.19451 | 0.080608 | 0.020298 | 0.060233 | 0.070371 | 0.050322 | 0.17091 | 0.072894
20:30 | 0.48858 | 0.46055 | 0.62389 | 0.64647 | 0.68594 | 0.7566 | 0.80159 | 0.77485 | 0.75926 | 0.66952 | 0.63703 | 0.63483 | 20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010105 | 0.00039389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:30 | 0.082472 | 0.12674 | 0.2579 | 0.14634 | 0.16566 | 0.07163 | 0.018489 | 0.053741 | 0.066678 | 0.047655 | 0.16744 | 0.075239
20:45 | 0.48705 | 0.4585 | 0.62244 | 0.64453 | 0.68211 | 0.75436 | 0.79836 | 0.77096 | 0.75492 | 0.6639 | 0.63209 | 0.63057 | 20:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:45 | 0.083765 | 0.13766 | 0.23115 | 0.13812 | 0.14606 | 0.06475 | 0.019366 | 0.049146 | 0.064516 | 0.045386 | 0.16341 | 0.078675
21:00 | 0.48005 | 0.44911 | 0.60974 | 0.63048 | 0.6705 | 0.74464 | 0.79058 | 0.76255 | 0.74617 | 0.65455 | 0.62311 | 0.62265 | 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:00 | 0.084572 | 0.14515 | 0.19893 | 0.12494 | 0.12931 | 0.057744 | 0.018335 | 0.048455 | 0.067348 | 0.044763 | 0.16434 | 0.083681
21:15 | 0.47555 | 0.44419 | 0.60131 | 0.62163 | 0.66072 | 0.73677 | 0.78252 | 0.754 | 0.73734 | 0.6458 | 0.61464 | 0.61523 | 21:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:15 | 0.087403 | 0.15826 | 0.17401 | 0.11584 | 0.11682 | 0.05142 | 0.019766 | 0.038498 | 0.06459 | 0.040133 | 0.16082 | 0.085596
21:30 | 0.46948 | 0.43652 | 0.59237 | 0.61195 | 0.65005 | 0.72792 | 0.77544 | 0.74556 | 0.72924 | 0.63615 | 0.6055 | 0.60635 | 21:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:30 | 0.08955 | 0.17162 | 0.15491 | 0.10643 | 0.10701 | 0.042053 | 0.021393 | 0.034468 | 0.068307 | 0.038059 | 0.15714 | 0.08732
21:45 | 0.46244 | 0.42768 | 0.57948 | 0.59898 | 0.63641 | 0.71521 | 0.76301 | 0.73162 | 0.71524 | 0.62261 | 0.59227 | 0.59328 | 21:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:45 | 0.092037 | 0.1881 | 0.13528 | 0.10482 | 0.095607 | 0.035787 | 0.022193 | 0.031663 | 0.072622 | 0.035055 | 0.15578 | 0.091145
22:00 | 0.45247 | 0.41854 | 0.56682 | 0.58551 | 0.62397 | 0.70382 | 0.7526 | 0.72078 | 0.70239 | 0.60878 | 0.57906 | 0.57999 | 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:00 | 0.0949 | 0.19586 | 0.12638 | 0.10119 | 0.085626 | 0.031884 | 0.025885 | 0.027945 | 0.076364 | 0.034136 | 0.15364 | 0.091665
22:15 | 0.44327 | 0.40945 | 0.55331 | 0.57167 | 0.60932 | 0.69098 | 0.74104 | 0.70954 | 0.68903 | 0.59552 | 0.56602 | 0.56628 | 22:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:15 | 0.095397 | 0.19508 | 0.11807 | 0.098418 | 0.084902 | 0.025421 | 0.023904 | 0.025422 | 0.073734 | 0.03214 | 0.14891 | 0.095051
22:30 | 0.43062 | 0.39662 | 0.53726 | 0.55635 | 0.59487 | 0.67879 | 0.73011 | 0.69888 | 0.67611 | 0.58186 | 0.55125 | 0.5502 | 22:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:30 | 0.096684 | 0.1976 | 0.11341 | 0.097063 | 0.079422 | 0.021126 | 0.020694 | 0.026306 | 0.072547 | 0.03215 | 0.1465 | 0.097307
22:45 | 0.4161 | 0.38344 | 0.51699 | 0.53711 | 0.57733 | 0.66293 | 0.71715 | 0.68612 | 0.6603 | 0.56464 | 0.53201 | 0.53107 | 22:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:45 | 0.10051 | 0.19961 | 0.1118 | 0.095249 | 0.081577 | 0.017939 | 0.020763 | 0.022934 | 0.069815 | 0.031368 | 0.1508 | 0.10118
23:00 | 0.40105 | 0.37011 | 0.49864 | 0.5198 | 0.56047 | 0.64821 | 0.70405 | 0.67238 | 0.64526 | 0.54839 | 0.51407 | 0.51106 | 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:00 | 0.101 | 0.19597 | 0.11609 | 0.096563 | 0.085807 | 0.015355 | 0.019776 | 0.022206 | 0.067147 | 0.032025 | 0.15035 | 0.10441
23:15 | 0.38393 | 0.35469 | 0.4759 | 0.49784 | 0.54164 | 0.63129 | 0.68844 | 0.65728 | 0.62923 | 0.53068 | 0.49414 | 0.48934 | 23:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:15 | 0.098342 | 0.19457 | 0.11192 | 0.08931 | 0.085402 | 0.015069 | 0.020428 | 0.023026 | 0.06559 | 0.031603 | 0.15276 | 0.10582
23:30 | 0.36895 | 0.34258 | 0.45813 | 0.48144 | 0.52542 | 0.61714 | 0.67562 | 0.6453 | 0.61599 | 0.51629 | 0.47715 | 0.4705 | 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:30 | 0.097139 | 0.19267 | 0.10647 | 0.085738 | 0.087116 | 0.014945 | 0.02341 | 0.021029 | 0.065978 | 0.033607 | 0.154 | 0.10757
23:45 | 0.35438 | 0.32991 | 0.44116 | 0.46489 | 0.51033 | 0.60376 | 0.66245 | 0.63252 | 0.60286 | 0.50234 | 0.4627 | 0.45368 | 23:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:45 | 0.094238 | 0.19622 | 0.10896 | 0.086102 | 0.09074 | 0.014855 | 0.025002 | 0.021923 | 0.068526 | 0.036198 | 0.15651 | 0.10795
天数 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31

## Load_std_pu-PV_std、WT_std_pu
Load_std | p.u. | [8 empty] | 0.19018 |  |  | PV_std | p.u. | [8 empty] | 0.29343 |  |  | WT_std | p.u. | [8 empty] | 0.42171
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
0:00 | 0.08946 | 0.097896 | 0.03485 | 0.050882 | 0.082438 | 0.054148 | 0.043335 | 0.041371 | 0.062032 | 0.0437 | 0.033983 | 0.029633 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.19542 | 0.28695 | 0.19485 | 0.20083 | 0.15053 | 0.029813 | 0.12512 | 0.058038 | 0.19242 | 0.10504 | 0.20222 | 0.16893
0:15 | 0.087642 | 0.096431 | 0.034248 | 0.050039 | 0.081631 | 0.053384 | 0.042716 | 0.041465 | 0.06163 | 0.042926 | 0.033446 | 0.028951 | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:15 | 0.19552 | 0.27499 | 0.18831 | 0.20139 | 0.13879 | 0.030789 | 0.10034 | 0.054545 | 0.1915 | 0.098354 | 0.19653 | 0.15892
0:30 | 0.087228 | 0.095455 | 0.033808 | 0.050303 | 0.081501 | 0.053457 | 0.042381 | 0.041428 | 0.061139 | 0.04289 | 0.033215 | 0.028499 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:30 | 0.19569 | 0.25572 | 0.1862 | 0.20137 | 0.12497 | 0.037847 | 0.089237 | 0.051742 | 0.19154 | 0.1015 | 0.18375 | 0.15661
0:45 | 0.086902 | 0.094821 | 0.033985 | 0.05072 | 0.081838 | 0.054058 | 0.042478 | 0.041192 | 0.061504 | 0.04344 | 0.033225 | 0.028738 | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:45 | 0.19487 | 0.24766 | 0.18235 | 0.20705 | 0.11518 | 0.043337 | 0.070234 | 0.049113 | 0.19351 | 0.10231 | 0.19036 | 0.148
1:00 | 0.086246 | 0.093563 | 0.033714 | 0.05083 | 0.081964 | 0.054097 | 0.042562 | 0.0409 | 0.06124 | 0.043113 | 0.033072 | 0.028941 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:00 | 0.1948 | 0.24065 | 0.18072 | 0.22133 | 0.11307 | 0.058249 | 0.061704 | 0.04762 | 0.19422 | 0.11051 | 0.192 | 0.14357
1:15 | 0.086408 | 0.093295 | 0.033577 | 0.050966 | 0.081702 | 0.054229 | 0.042635 | 0.041012 | 0.061075 | 0.043786 | 0.033165 | 0.028999 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:15 | 0.19588 | 0.24154 | 0.16529 | 0.22756 | 0.1046 | 0.065295 | 0.046735 | 0.047229 | 0.19158 | 0.10809 | 0.17462 | 0.13711
1:30 | 0.085837 | 0.092582 | 0.033812 | 0.050944 | 0.081375 | 0.054308 | 0.042608 | 0.041029 | 0.060898 | 0.043774 | 0.0331 | 0.02918 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:30 | 0.19318 | 0.24074 | 0.15169 | 0.23164 | 0.093965 | 0.067394 | 0.034988 | 0.046255 | 0.19035 | 0.10546 | 0.15866 | 0.12919
1:45 | 0.085192 | 0.092108 | 0.033542 | 0.050776 | 0.081193 | 0.054302 | 0.042673 | 0.040907 | 0.061099 | 0.043945 | 0.033055 | 0.02892 | 1:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:45 | 0.19492 | 0.24338 | 0.12998 | 0.23122 | 0.093231 | 0.075378 | 0.032755 | 0.041037 | 0.19025 | 0.10572 | 0.15884 | 0.12551
2:00 | 0.084626 | 0.091604 | 0.033391 | 0.05056 | 0.080899 | 0.053854 | 0.042641 | 0.040705 | 0.060872 | 0.044027 | 0.033201 | 0.028876 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0.19802 | 0.24885 | 0.11984 | 0.23783 | 0.090256 | 0.086498 | 0.026367 | 0.040558 | 0.19038 | 0.10953 | 0.15043 | 0.11989
2:15 | 0.084388 | 0.091291 | 0.033426 | 0.050495 | 0.08079 | 0.053836 | 0.042373 | 0.040286 | 0.06032 | 0.044146 | 0.032983 | 0.028989 | 2:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:15 | 0.20218 | 0.2392 | 0.11038 | 0.23944 | 0.084907 | 0.085099 | 0.029372 | 0.034988 | 0.18952 | 0.10148 | 0.14979 | 0.12378
2:30 | 0.084168 | 0.090944 | 0.033351 | 0.050533 | 0.080027 | 0.053389 | 0.042032 | 0.040311 | 0.060409 | 0.044402 | 0.032559 | 0.029208 | 2:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:30 | 0.20185 | 0.23086 | 0.096275 | 0.23206 | 0.085098 | 0.095637 | 0.032957 | 0.0304 | 0.18885 | 0.10044 | 0.15313 | 0.12213
2:45 | 0.084053 | 0.090627 | 0.033156 | 0.050348 | 0.079659 | 0.05294 | 0.041623 | 0.039765 | 0.060258 | 0.044205 | 0.032574 | 0.029293 | 2:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:45 | 0.20613 | 0.22321 | 0.092893 | 0.22762 | 0.078831 | 0.107 | 0.042356 | 0.026468 | 0.18799 | 0.090854 | 0.15467 | 0.12163
3:00 | 0.083554 | 0.08995 | 0.033058 | 0.05017 | 0.078962 | 0.05256 | 0.041218 | 0.039687 | 0.059676 | 0.043989 | 0.032237 | 0.029516 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:00 | 0.207 | 0.21979 | 0.088321 | 0.23635 | 0.084405 | 0.11914 | 0.048403 | 0.02363 | 0.18667 | 0.091243 | 0.15309 | 0.12112
3:15 | 0.083285 | 0.089631 | 0.032457 | 0.049826 | 0.078149 | 0.052036 | 0.040914 | 0.039293 | 0.059173 | 0.043813 | 0.031797 | 0.029184 | 3:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:15 | 0.21254 | 0.21231 | 0.083859 | 0.23631 | 0.082851 | 0.11848 | 0.055098 | 0.01859 | 0.16267 | 0.086241 | 0.14955 | 0.12871
3:30 | 0.082881 | 0.089325 | 0.032539 | 0.049585 | 0.077881 | 0.05153 | 0.040677 | 0.039039 | 0.059107 | 0.043967 | 0.03172 | 0.029126 | 3:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:30 | 0.21298 | 0.21236 | 0.079934 | 0.23906 | 0.082575 | 0.13139 | 0.06999 | 0.016906 | 0.13586 | 0.086252 | 0.14596 | 0.12856
3:45 | 0.08241 | 0.089016 | 0.03237 | 0.049377 | 0.077346 | 0.051183 | 0.040572 | 0.038591 | 0.058521 | 0.044056 | 0.031622 | 0.029255 | 3:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:45 | 0.21612 | 0.2048 | 0.078286 | 0.24551 | 0.083735 | 0.131 | 0.079331 | 0.017492 | 0.10388 | 0.082077 | 0.14618 | 0.13316
4:00 | 0.082002 | 0.088257 | 0.032268 | 0.049181 | 0.076725 | 0.050902 | 0.040361 | 0.038157 | 0.058082 | 0.04394 | 0.031457 | 0.028712 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:00 | 0.21612 | 0.18825 | 0.074377 | 0.25434 | 0.087527 | 0.13228 | 0.10075 | 0.017492 | 0.089978 | 0.083559 | 0.15117 | 0.14192
4:15 | 0.081682 | 0.087795 | 0.032033 | 0.048823 | 0.076012 | 0.050364 | 0.040451 | 0.037909 | 0.057562 | 0.044305 | 0.030939 | 0.028417 | 4:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:15 | 0.21691 | 0.18359 | 0.070603 | 0.26055 | 0.092916 | 0.13148 | 0.10028 | 0.01646 | 0.083967 | 0.081516 | 0.15761 | 0.13011
4:30 | 0.081245 | 0.087623 | 0.031973 | 0.048646 | 0.075483 | 0.049887 | 0.039979 | 0.037937 | 0.057013 | 0.044282 | 0.030874 | 0.028302 | 4:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:30 | 0.21269 | 0.18544 | 0.070823 | 0.25708 | 0.10311 | 0.1313 | 0.11228 | 0.016495 | 0.074728 | 0.081111 | 0.16443 | 0.12986
4:45 | 0.080946 | 0.087491 | 0.031635 | 0.048477 | 0.075099 | 0.049642 | 0.039452 | 0.037468 | 0.056773 | 0.044568 | 0.030744 | 0.027949 | 4:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:45 | 0.22008 | 0.19179 | 0.067646 | 0.25224 | 0.10724 | 0.13293 | 0.11198 | 0.018411 | 0.069322 | 0.07954 | 0.16575 | 0.1276
5:00 | 0.080729 | 0.087365 | 0.031616 | 0.048337 | 0.074231 | 0.049391 | 0.039266 | 0.036993 | 0.056362 | 0.044197 | 0.030618 | 0.027819 | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:00 | 0.21247 | 0.21335 | 0.066142 | 0.2438 | 0.12043 | 0.1328 | 0.1248 | 0.019158 | 0.065622 | 0.078415 | 0.17639 | 0.12737
5:15 | 0.080916 | 0.087717 | 0.031448 | 0.048189 | 0.073662 | 0.048695 | 0.038994 | 0.036555 | 0.055883 | 0.0446 | 0.030228 | 0.027919 | 5:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:15 | 0.21861 | 0.22858 | 0.066677 | 0.23798 | 0.13131 | 0.13291 | 0.11175 | 0.018452 | 0.062676 | 0.08433 | 0.19209 | 0.12388
5:30 | 0.081032 | 0.087892 | 0.03109 | 0.047965 | 0.072838 | 0.048559 | 0.03895 | 0.035876 | 0.055423 | 0.045067 | 0.030035 | 0.027678 | 5:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:30 | 0.22785 | 0.22436 | 0.060638 | 0.24483 | 0.14426 | 0.1351 | 0.11204 | 0.021132 | 0.059723 | 0.093315 | 0.20327 | 0.11722
5:45 | 0.081757 | 0.08869 | 0.03077 | 0.047754 | 0.0721 | 0.048518 | 0.038669 | 0.035163 | 0.055368 | 0.045637 | 0.029553 | 0.027514 | 5:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:45 | 0.23602 | 0.21964 | 0.058692 | 0.24894 | 0.1459 | 0.13503 | 0.11291 | 0.021085 | 0.058904 | 0.093696 | 0.20652 | 0.11707
6:00 | 0.08237 | 0.089694 | 0.030497 | 0.047829 | 0.071625 | 0.048304 | 0.037794 | 0.034388 | 0.05435 | 0.046372 | 0.02933 | 0.027025 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:00 | 0.23535 | 0.21367 | 0.056641 | 0.25876 | 0.16525 | 0.15081 | 0.10167 | 0.021224 | 0.058275 | 0.10287 | 0.21226 | 0.11853
6:15 | 0.084287 | 0.091715 | 0.03097 | 0.04847 | 0.071295 | 0.047602 | 0.037218 | 0.033814 | 0.05329 | 0.048321 | 0.029466 | 0.027114 | 6:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028394 | 0.0059665 | 0.0022836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:15 | 0.2425 | 0.21174 | 0.054356 | 0.27001 | 0.19149 | 0.15472 | 0.10562 | 0.02702 | 0.067162 | 0.10213 | 0.21766 | 0.11386
6:30 | 0.085689 | 0.093663 | 0.03132 | 0.048725 | 0.070387 | 0.047567 | 0.036516 | 0.032516 | 0.053111 | 0.049697 | 0.029211 | 0.027212 | 6:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086451 | 0.010781 | 0.008412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:30 | 0.24239 | 0.20683 | 0.052572 | 0.27818 | 0.23266 | 0.16712 | 0.12139 | 0.036763 | 0.085902 | 0.10178 | 0.22553 | 0.10427
6:45 | 0.088289 | 0.097794 | 0.032108 | 0.049073 | 0.069864 | 0.047531 | 0.036145 | 0.031979 | 0.052843 | 0.051678 | 0.029954 | 0.02772 | 6:45 | 0 | 0 | 0 | 0.0037946 | 0.01255 | 0.011175 | 0.011666 | 0.0029415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:45 | 0.24101 | 0.20426 | 0.053853 | 0.28337 | 0.2667 | 0.20422 | 0.13736 | 0.051305 | 0.098927 | 0.10138 | 0.23475 | 0.1042
7:00 | 0.091462 | 0.10221 | 0.032545 | 0.049352 | 0.069527 | 0.047684 | 0.035917 | 0.031836 | 0.052041 | 0.052917 | 0.030739 | 0.028847 | 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0.01016 | 0.015352 | 0.011727 | 0.016995 | 0.0071136 | 0.0021729 | 0 | 0 | 0 | 7:00 | 0.24733 | 0.20559 | 0.051171 | 0.30054 | 0.32327 | 0.25361 | 0.16485 | 0.070315 | 0.11309 | 0.10125 | 0.24555 | 0.091828
7:15 | 0.096648 | 0.10749 | 0.033832 | 0.050126 | 0.070674 | 0.048253 | 0.035707 | 0.03216 | 0.051608 | 0.055014 | 0.031539 | 0.029912 | 7:15 | 0 | 0 | 0 | 0.01505 | 0.018071 | 0.016493 | 0.021559 | 0.009153 | 0.0086341 | 0 | 0 | 0 | 7:15 | 0.24733 | 0.20559 | 0.051171 | 0.30054 | 0.32327 | 0.25361 | 0.16485 | 0.070315 | 0.11309 | 0.10125 | 0.24555 | 0.091828
7:30 | 0.10331 | 0.1131 | 0.035889 | 0.052481 | 0.072763 | 0.051616 | 0.03659 | 0.034475 | 0.053287 | 0.059163 | 0.034811 | 0.031305 | 7:30 | 0 | 0 | 0.0056133 | 0.019668 | 0.023729 | 0.020234 | 0.024536 | 0.012593 | 0.015576 | 0.0037587 | 0 | 0 | 7:30 | 0.24733 | 0.20559 | 0.051171 | 0.30054 | 0.32327 | 0.25361 | 0.16485 | 0.070315 | 0.11309 | 0.10125 | 0.24555 | 0.091828
7:45 | 0.11209 | 0.12152 | 0.040231 | 0.057548 | 0.080203 | 0.059905 | 0.04204 | 0.041157 | 0.059719 | 0.067793 | 0.040261 | 0.034663 | 7:45 | 0 | 0 | 0.015527 | 0.028324 | 0.035572 | 0.027201 | 0.022759 | 0.025846 | 0.021729 | 0.014638 | 0 | 0 | 7:45 | 0.24733 | 0.20559 | 0.051171 | 0.30054 | 0.32327 | 0.25361 | 0.16485 | 0.070315 | 0.11309 | 0.10125 | 0.24555 | 0.091828
8:00 | 0.13456 | 0.14564 | 0.053824 | 0.07362 | 0.10075 | 0.084219 | 0.059423 | 0.061549 | 0.080172 | 0.090832 | 0.056032 | 0.043913 | 8:00 | 0 | 0.0011538 | 0.024889 | 0.043872 | 0.050934 | 0.042645 | 0.024519 | 0.041111 | 0.035278 | 0.031557 | 0.0097748 | 0 | 8:00 | 0.23293 | 0.24775 | 0.31123 | 0.41469 | 0.37612 | 0.34752 | 0.25586 | 0.16911 | 0.28488 | 0.18764 | 0.25296 | 0.080739
8:15 | 0.15994 | 0.16882 | 0.064765 | 0.089067 | 0.12021 | 0.10686 | 0.074385 | 0.078386 | 0.099255 | 0.11282 | 0.070078 | 0.054358 | 8:15 | 0 | 0.011559 | 0.033 | 0.061389 | 0.07006 | 0.055175 | 0.038282 | 0.056844 | 0.053434 | 0.051373 | 0.027898 | 0 | 8:15 | 0.25426 | 0.29391 | 0.33654 | 0.40301 | 0.37186 | 0.349 | 0.27611 | 0.2027 | 0.30672 | 0.18646 | 0.25269 | 0.11412
8:30 | 0.16889 | 0.17705 | 0.068265 | 0.094715 | 0.12739 | 0.11494 | 0.080352 | 0.085185 | 0.10671 | 0.12062 | 0.074945 | 0.057473 | 8:30 | 0 | 0.031996 | 0.045414 | 0.079858 | 0.093914 | 0.0731 | 0.051968 | 0.077775 | 0.069559 | 0.074021 | 0.046283 | 0.0044352 | 8:30 | 0.26996 | 0.34084 | 0.37975 | 0.38959 | 0.36991 | 0.35096 | 0.306 | 0.24201 | 0.31127 | 0.1909 | 0.25717 | 0.15327
8:45 | 0.17355 | 0.1815 | 0.069923 | 0.097912 | 0.13204 | 0.12078 | 0.084427 | 0.088686 | 0.11129 | 0.12473 | 0.077652 | 0.058885 | 8:45 | 0.011385 | 0.05649 | 0.061923 | 0.1043 | 0.11737 | 0.087156 | 0.070898 | 0.091157 | 0.086957 | 0.10286 | 0.063343 | 0.027062 | 8:45 | 0.2885 | 0.36587 | 0.39626 | 0.37352 | 0.36842 | 0.35852 | 0.32328 | 0.26545 | 0.31029 | 0.2067 | 0.26599 | 0.20431
9:00 | 0.17558 | 0.18386 | 0.070328 | 0.099344 | 0.13417 | 0.12318 | 0.085825 | 0.09014 | 0.11313 | 0.12637 | 0.078385 | 0.059184 | 9:00 | 0.024533 | 0.080907 | 0.076581 | 0.12838 | 0.14378 | 0.10214 | 0.074307 | 0.11479 | 0.11449 | 0.126 | 0.089038 | 0.042891 | 9:00 | 0.32021 | 0.37322 | 0.38529 | 0.36146 | 0.36748 | 0.36414 | 0.34052 | 0.2935 | 0.3111 | 0.23158 | 0.2855 | 0.24706
9:15 | 0.17745 | 0.18549 | 0.070531 | 0.10042 | 0.13559 | 0.12464 | 0.086405 | 0.091296 | 0.11451 | 0.12732 | 0.078822 | 0.05999 | 9:15 | 0.03747 | 0.11037 | 0.094755 | 0.14822 | 0.16328 | 0.13248 | 0.091442 | 0.12612 | 0.1175 | 0.14966 | 0.10808 | 0.055774 | 9:15 | 0.3424 | 0.38309 | 0.38195 | 0.36192 | 0.36616 | 0.37001 | 0.34671 | 0.31391 | 0.32008 | 0.25321 | 0.33031 | 0.27529
9:30 | 0.17894 | 0.1869 | 0.070148 | 0.10001 | 0.13651 | 0.1253 | 0.086853 | 0.091721 | 0.11479 | 0.12781 | 0.078983 | 0.059552 | 9:30 | 0.071682 | 0.1351 | 0.11588 | 0.16578 | 0.19082 | 0.15024 | 0.096208 | 0.1495 | 0.12929 | 0.1713 | 0.1123 | 0.092611 | 9:30 | 0.35919 | 0.39702 | 0.38471 | 0.35882 | 0.36759 | 0.37409 | 0.34855 | 0.32513 | 0.32442 | 0.28301 | 0.34502 | 0.28409
9:45 | 0.18024 | 0.18775 | 0.06967 | 0.10044 | 0.13737 | 0.12577 | 0.086829 | 0.091855 | 0.11506 | 0.12801 | 0.078838 | 0.059317 | 9:45 | 0.088761 | 0.163 | 0.13139 | 0.17572 | 0.20474 | 0.1564 | 0.11217 | 0.16731 | 0.14252 | 0.18539 | 0.12495 | 0.12869 | 9:45 | 0.38372 | 0.40978 | 0.39263 | 0.35999 | 0.36881 | 0.37899 | 0.3476 | 0.33794 | 0.3394 | 0.32106 | 0.36788 | 0.28712
10:00 | 0.18121 | 0.18867 | 0.069563 | 0.10037 | 0.13698 | 0.12571 | 0.087072 | 0.091888 | 0.11504 | 0.12813 | 0.078513 | 0.059368 | 10:00 | 0.10303 | 0.1842 | 0.14371 | 0.17859 | 0.22 | 0.17047 | 0.12119 | 0.1699 | 0.14017 | 0.199 | 0.12911 | 0.14735 | 10:00 | 0.38611 | 0.40961 | 0.39175 | 0.35705 | 0.37268 | 0.38237 | 0.34983 | 0.35597 | 0.34476 | 0.32996 | 0.40011 | 0.2966
10:15 | 0.18208 | 0.18932 | 0.069184 | 0.1004 | 0.13722 | 0.12558 | 0.087163 | 0.092105 | 0.11532 | 0.12732 | 0.077655 | 0.058844 | 10:15 | 0.10534 | 0.20066 | 0.15314 | 0.18518 | 0.23272 | 0.17938 | 0.14088 | 0.17121 | 0.13988 | 0.21241 | 0.12793 | 0.15618 | 10:15 | 0.38344 | 0.40535 | 0.38786 | 0.35823 | 0.37361 | 0.37733 | 0.3475 | 0.359 | 0.35323 | 0.33642 | 0.40083 | 0.31124
10:30 | 0.18303 | 0.19018 | 0.068733 | 0.10044 | 0.13771 | 0.12559 | 0.086933 | 0.091867 | 0.11599 | 0.12791 | 0.077783 | 0.058419 | 10:30 | 0.13979 | 0.22545 | 0.147 | 0.20697 | 0.24738 | 0.18084 | 0.15048 | 0.18563 | 0.14309 | 0.21686 | 0.16126 | 0.16485 | 10:30 | 0.37701 | 0.40045 | 0.38338 | 0.35252 | 0.37691 | 0.37386 | 0.3442 | 0.36638 | 0.35449 | 0.33222 | 0.40512 | 0.32636
10:45 | 0.18307 | 0.18998 | 0.068098 | 0.099739 | 0.13731 | 0.12475 | 0.086634 | 0.091458 | 0.11532 | 0.12723 | 0.077032 | 0.058112 | 10:45 | 0.14402 | 0.24641 | 0.15021 | 0.21934 | 0.25355 | 0.18411 | 0.15206 | 0.19152 | 0.14032 | 0.21959 | 0.17054 | 0.17053 | 10:45 | 0.36566 | 0.39901 | 0.38528 | 0.34468 | 0.37979 | 0.3683 | 0.33868 | 0.36511 | 0.36293 | 0.32709 | 0.40565 | 0.33676
11:00 | 0.18225 | 0.18969 | 0.066856 | 0.098863 | 0.13652 | 0.12395 | 0.086379 | 0.09093 | 0.11415 | 0.12599 | 0.076241 | 0.057216 | 11:00 | 0.15625 | 0.25876 | 0.16944 | 0.24618 | 0.26608 | 0.18845 | 0.15654 | 0.19059 | 0.13188 | 0.21702 | 0.16383 | 0.1662 | 11:00 | 0.35496 | 0.39652 | 0.38301 | 0.34302 | 0.38308 | 0.35723 | 0.33701 | 0.36214 | 0.36495 | 0.33341 | 0.40855 | 0.33418
11:15 | 0.18117 | 0.18795 | 0.0658 | 0.098158 | 0.13575 | 0.12243 | 0.085348 | 0.089788 | 0.11288 | 0.12409 | 0.074891 | 0.05628 | 11:15 | 0.16372 | 0.27066 | 0.18284 | 0.24697 | 0.25887 | 0.17913 | 0.1766 | 0.20472 | 0.12322 | 0.21327 | 0.16708 | 0.16974 | 11:15 | 0.34865 | 0.40001 | 0.38488 | 0.33843 | 0.38194 | 0.34948 | 0.33011 | 0.35561 | 0.36272 | 0.33237 | 0.40082 | 0.31861
11:30 | 0.17427 | 0.18224 | 0.062587 | 0.094635 | 0.13235 | 0.1181 | 0.083108 | 0.087438 | 0.1093 | 0.11939 | 0.071691 | 0.053815 | 11:30 | 0.17497 | 0.27358 | 0.17987 | 0.2434 | 0.25855 | 0.19211 | 0.17542 | 0.21065 | 0.14288 | 0.21216 | 0.15257 | 0.18551 | 11:30 | 0.33979 | 0.39532 | 0.38387 | 0.33897 | 0.38057 | 0.33963 | 0.32355 | 0.3492 | 0.35618 | 0.33193 | 0.38208 | 0.30704
11:45 | 0.16334 | 0.17184 | 0.057159 | 0.089081 | 0.12532 | 0.11038 | 0.07785 | 0.081149 | 0.10256 | 0.10975 | 0.065888 | 0.049459 | 11:45 | 0.14392 | 0.27609 | 0.19885 | 0.25313 | 0.25375 | 0.1846 | 0.17229 | 0.22419 | 0.15294 | 0.20487 | 0.16082 | 0.19258 | 11:45 | 0.33707 | 0.39446 | 0.38198 | 0.34251 | 0.38732 | 0.33905 | 0.31814 | 0.34593 | 0.35369 | 0.335 | 0.36676 | 0.29462
12:00 | 0.13437 | 0.14413 | 0.045033 | 0.073784 | 0.10746 | 0.08906 | 0.064876 | 0.067309 | 0.084134 | 0.087841 | 0.051314 | 0.038959 | 12:00 | 0.12865 | 0.28233 | 0.19388 | 0.26877 | 0.24106 | 0.18515 | 0.17953 | 0.21548 | 0.17928 | 0.19945 | 0.18769 | 0.20068 | 12:00 | 0.33053 | 0.39733 | 0.38257 | 0.34365 | 0.39812 | 0.34338 | 0.3162 | 0.34176 | 0.34652 | 0.34663 | 0.35476 | 0.27953
12:15 | 0.11873 | 0.12703 | 0.036433 | 0.061691 | 0.093634 | 0.073136 | 0.051477 | 0.054237 | 0.070473 | 0.070241 | 0.041423 | 0.031751 | 12:15 | 0.14411 | 0.28891 | 0.20249 | 0.27165 | 0.23936 | 0.19451 | 0.19371 | 0.224 | 0.17762 | 0.1837 | 0.19806 | 0.20769 | 12:15 | 0.31962 | 0.39281 | 0.37879 | 0.3426 | 0.40271 | 0.34814 | 0.31475 | 0.33187 | 0.34436 | 0.34761 | 0.35024 | 0.28089
12:30 | 0.11878 | 0.12686 | 0.037218 | 0.063102 | 0.098619 | 0.077713 | 0.055559 | 0.057938 | 0.074639 | 0.071906 | 0.041942 | 0.031765 | 12:30 | 0.16961 | 0.28893 | 0.18996 | 0.26281 | 0.24824 | 0.18287 | 0.19342 | 0.22882 | 0.19084 | 0.18739 | 0.21113 | 0.20408 | 12:30 | 0.30369 | 0.38093 | 0.3749 | 0.34367 | 0.41224 | 0.34772 | 0.31918 | 0.32893 | 0.33452 | 0.35015 | 0.34303 | 0.27508
12:45 | 0.1194 | 0.12743 | 0.037276 | 0.064227 | 0.10102 | 0.079487 | 0.057676 | 0.059789 | 0.0772 | 0.072495 | 0.042424 | 0.031559 | 12:45 | 0.16658 | 0.27907 | 0.18532 | 0.27556 | 0.2527 | 0.16081 | 0.21153 | 0.24282 | 0.18251 | 0.18529 | 0.21422 | 0.20149 | 12:45 | 0.29482 | 0.37388 | 0.36802 | 0.34327 | 0.41791 | 0.35276 | 0.32287 | 0.32091 | 0.3344 | 0.348 | 0.33627 | 0.27819
13:00 | 0.12215 | 0.12976 | 0.039194 | 0.066025 | 0.10515 | 0.08212 | 0.060298 | 0.062202 | 0.080128 | 0.074554 | 0.044595 | 0.033619 | 13:00 | 0.17305 | 0.28748 | 0.16237 | 0.26213 | 0.25489 | 0.16702 | 0.21393 | 0.24008 | 0.18606 | 0.17675 | 0.2186 | 0.19861 | 13:00 | 0.27944 | 0.36285 | 0.3637 | 0.3336 | 0.42104 | 0.35847 | 0.33317 | 0.3153 | 0.33214 | 0.35215 | 0.33043 | 0.27465
13:15 | 0.12848 | 0.13508 | 0.043653 | 0.070505 | 0.10975 | 0.087089 | 0.063524 | 0.066118 | 0.084725 | 0.080452 | 0.048482 | 0.036438 | 13:15 | 0.16528 | 0.28912 | 0.15329 | 0.2431 | 0.26647 | 0.18317 | 0.21354 | 0.23575 | 0.19018 | 0.17744 | 0.21382 | 0.18749 | 13:15 | 0.26749 | 0.35483 | 0.36046 | 0.33252 | 0.41997 | 0.35494 | 0.33757 | 0.31427 | 0.33244 | 0.34372 | 0.3297 | 0.27332
13:30 | 0.14543 | 0.15146 | 0.054582 | 0.081251 | 0.11898 | 0.098095 | 0.071894 | 0.073827 | 0.095059 | 0.095365 | 0.059733 | 0.044729 | 13:30 | 0.18332 | 0.28154 | 0.15214 | 0.22729 | 0.26032 | 0.19298 | 0.20535 | 0.23139 | 0.19098 | 0.18699 | 0.23058 | 0.18492 | 13:30 | 0.26479 | 0.35916 | 0.35374 | 0.33636 | 0.41814 | 0.35075 | 0.3437 | 0.31076 | 0.32199 | 0.33624 | 0.32996 | 0.26723
13:45 | 0.16664 | 0.17139 | 0.064994 | 0.094815 | 0.13439 | 0.11427 | 0.083176 | 0.086192 | 0.11092 | 0.11445 | 0.07262 | 0.05486 | 13:45 | 0.18336 | 0.29182 | 0.16188 | 0.24674 | 0.25488 | 0.20849 | 0.19917 | 0.21308 | 0.20967 | 0.20065 | 0.23895 | 0.18199 | 13:45 | 0.27201 | 0.36237 | 0.35059 | 0.33719 | 0.41177 | 0.35084 | 0.35047 | 0.30927 | 0.31882 | 0.33211 | 0.33269 | 0.26298
14:00 | 0.1724 | 0.17636 | 0.067791 | 0.099028 | 0.13787 | 0.11824 | 0.085953 | 0.089057 | 0.11469 | 0.11938 | 0.076011 | 0.057141 | 14:00 | 0.18917 | 0.29343 | 0.16971 | 0.24997 | 0.25275 | 0.21176 | 0.17836 | 0.21452 | 0.20063 | 0.20131 | 0.22186 | 0.1902 | 14:00 | 0.27872 | 0.36119 | 0.34449 | 0.34385 | 0.40711 | 0.34633 | 0.36177 | 0.3065 | 0.32077 | 0.32645 | 0.33884 | 0.26509
14:15 | 0.17665 | 0.18024 | 0.070759 | 0.1019 | 0.14231 | 0.12169 | 0.088908 | 0.091531 | 0.11822 | 0.12356 | 0.078865 | 0.059994 | 14:15 | 0.17438 | 0.271 | 0.17393 | 0.25636 | 0.25969 | 0.21048 | 0.20554 | 0.20743 | 0.19077 | 0.18417 | 0.21043 | 0.18145 | 14:15 | 0.29165 | 0.36314 | 0.33885 | 0.34581 | 0.40162 | 0.34234 | 0.36534 | 0.30556 | 0.31053 | 0.32483 | 0.3453 | 0.27112
14:30 | 0.17815 | 0.18103 | 0.071457 | 0.10313 | 0.14243 | 0.12212 | 0.089489 | 0.091579 | 0.11918 | 0.12475 | 0.079979 | 0.060491 | 14:30 | 0.19702 | 0.2657 | 0.17491 | 0.23668 | 0.24333 | 0.22245 | 0.20346 | 0.19442 | 0.22732 | 0.19006 | 0.19423 | 0.176 | 14:30 | 0.30419 | 0.36444 | 0.33593 | 0.34785 | 0.40212 | 0.3334 | 0.37041 | 0.30064 | 0.31661 | 0.32521 | 0.35432 | 0.27547
14:45 | 0.1787 | 0.182 | 0.072088 | 0.10356 | 0.14295 | 0.12275 | 0.090246 | 0.091674 | 0.12002 | 0.12572 | 0.080686 | 0.061011 | 14:45 | 0.20079 | 0.27148 | 0.18095 | 0.24028 | 0.24679 | 0.19884 | 0.19775 | 0.1893 | 0.21098 | 0.19697 | 0.18835 | 0.1696 | 14:45 | 0.31562 | 0.36624 | 0.33735 | 0.3482 | 0.40417 | 0.32819 | 0.3708 | 0.30483 | 0.32011 | 0.3259 | 0.36068 | 0.27547
15:00 | 0.17956 | 0.18258 | 0.072671 | 0.10387 | 0.14241 | 0.12307 | 0.090328 | 0.091996 | 0.12066 | 0.12647 | 0.081264 | 0.06141 | 15:00 | 0.21011 | 0.27094 | 0.17306 | 0.22522 | 0.22418 | 0.19358 | 0.20078 | 0.18125 | 0.20925 | 0.19336 | 0.16662 | 0.16579 | 15:00 | 0.31931 | 0.36103 | 0.33774 | 0.35158 | 0.40218 | 0.32371 | 0.37329 | 0.31433 | 0.32535 | 0.32949 | 0.36772 | 0.28467
15:15 | 0.18093 | 0.18359 | 0.073107 | 0.10474 | 0.14321 | 0.12368 | 0.090482 | 0.092258 | 0.12117 | 0.12793 | 0.081889 | 0.062248 | 15:15 | 0.18803 | 0.26488 | 0.16659 | 0.22062 | 0.21378 | 0.17119 | 0.21695 | 0.17993 | 0.21015 | 0.1813 | 0.16329 | 0.16651 | 15:15 | 0.3275 | 0.36298 | 0.33728 | 0.34829 | 0.4045 | 0.31722 | 0.37307 | 0.32109 | 0.32751 | 0.33263 | 0.37103 | 0.3007
15:30 | 0.18216 | 0.18472 | 0.07337 | 0.10554 | 0.1427 | 0.1248 | 0.090933 | 0.092653 | 0.122 | 0.12912 | 0.082648 | 0.062774 | 15:30 | 0.15817 | 0.26374 | 0.15682 | 0.22076 | 0.21896 | 0.1941 | 0.21446 | 0.18363 | 0.20844 | 0.17786 | 0.16399 | 0.16634 | 15:30 | 0.3381 | 0.37143 | 0.33961 | 0.34721 | 0.40479 | 0.30993 | 0.3712 | 0.32557 | 0.33013 | 0.33605 | 0.38306 | 0.32009
15:45 | 0.18289 | 0.18555 | 0.073587 | 0.10535 | 0.14261 | 0.12493 | 0.090659 | 0.093171 | 0.12222 | 0.12961 | 0.082901 | 0.063072 | 15:45 | 0.16463 | 0.26219 | 0.13993 | 0.22059 | 0.20613 | 0.19997 | 0.18571 | 0.19526 | 0.20011 | 0.17674 | 0.13777 | 0.153 | 15:45 | 0.3478 | 0.38089 | 0.34491 | 0.34848 | 0.41071 | 0.31158 | 0.37482 | 0.34018 | 0.33523 | 0.34082 | 0.39332 | 0.3409
16:00 | 0.18411 | 0.18692 | 0.07359 | 0.10483 | 0.14185 | 0.12577 | 0.090891 | 0.093984 | 0.12274 | 0.13059 | 0.082992 | 0.063507 | 16:00 | 0.16465 | 0.24609 | 0.13277 | 0.21102 | 0.18831 | 0.20245 | 0.1746 | 0.18407 | 0.18757 | 0.17935 | 0.1289 | 0.14307 | 16:00 | 0.35548 | 0.39147 | 0.34679 | 0.35403 | 0.42116 | 0.3182 | 0.37901 | 0.34719 | 0.34639 | 0.33413 | 0.40955 | 0.36109
16:15 | 0.18521 | 0.18749 | 0.073323 | 0.10502 | 0.14098 | 0.12597 | 0.090684 | 0.09371 | 0.12266 | 0.13069 | 0.082675 | 0.063691 | 16:15 | 0.16408 | 0.23307 | 0.12928 | 0.20466 | 0.18065 | 0.18593 | 0.16439 | 0.18115 | 0.18119 | 0.16109 | 0.12026 | 0.12982 | 16:15 | 0.38092 | 0.40708 | 0.35257 | 0.36346 | 0.42171 | 0.33173 | 0.37756 | 0.34918 | 0.34375 | 0.28725 | 0.41704 | 0.38096
16:30 | 0.18508 | 0.18785 | 0.07278 | 0.10453 | 0.13988 | 0.12579 | 0.090156 | 0.093563 | 0.12223 | 0.13016 | 0.08228 | 0.06378 | 16:30 | 0.14883 | 0.20953 | 0.12352 | 0.18784 | 0.162 | 0.18425 | 0.16802 | 0.17203 | 0.17855 | 0.15405 | 0.11038 | 0.11787 | 16:30 | 0.38185 | 0.3965 | 0.35572 | 0.3734 | 0.41896 | 0.34233 | 0.38116 | 0.34147 | 0.33893 | 0.25974 | 0.40773 | 0.38736
16:45 | 0.18442 | 0.18681 | 0.071936 | 0.10319 | 0.13796 | 0.12463 | 0.08946 | 0.092769 | 0.12141 | 0.12934 | 0.081727 | 0.063113 | 16:45 | 0.13268 | 0.19356 | 0.11765 | 0.16325 | 0.14656 | 0.18818 | 0.16737 | 0.15808 | 0.16523 | 0.14323 | 0.10123 | 0.095026 | 16:45 | 0.32722 | 0.40274 | 0.35303 | 0.37638 | 0.41656 | 0.344 | 0.37958 | 0.3365 | 0.34155 | 0.25383 | 0.40257 | 0.35909
17:00 | 0.18095 | 0.18321 | 0.07035 | 0.099912 | 0.13404 | 0.12169 | 0.087462 | 0.090326 | 0.1187 | 0.12552 | 0.079416 | 0.062407 | 17:00 | 0.11671 | 0.18048 | 0.10283 | 0.14582 | 0.13731 | 0.16953 | 0.14209 | 0.14622 | 0.14765 | 0.12956 | 0.080069 | 0.060282 | 17:00 | 0.30083 | 0.4106 | 0.35391 | 0.38162 | 0.41627 | 0.35476 | 0.38183 | 0.33737 | 0.34404 | 0.24944 | 0.37561 | 0.29004
17:15 | 0.17514 | 0.17775 | 0.06597 | 0.095155 | 0.12732 | 0.11624 | 0.083386 | 0.086198 | 0.11407 | 0.11941 | 0.075626 | 0.060375 | 17:15 | 0.1028 | 0.15055 | 0.09581 | 0.12596 | 0.11729 | 0.14822 | 0.12732 | 0.13582 | 0.12779 | 0.10762 | 0.053269 | 0.046323 | 17:15 | 0.25348 | 0.4191 | 0.36118 | 0.37583 | 0.40868 | 0.3549 | 0.37942 | 0.32695 | 0.32083 | 0.23035 | 0.36926 | 0.24674
17:30 | 0.15745 | 0.16019 | 0.057534 | 0.083587 | 0.11282 | 0.10284 | 0.073009 | 0.075548 | 0.10181 | 0.10351 | 0.064495 | 0.053127 | 17:30 | 0.075084 | 0.13169 | 0.083619 | 0.11259 | 0.099511 | 0.12104 | 0.10397 | 0.12323 | 0.11041 | 0.086623 | 0.034244 | 0.030095 | 17:30 | 0.22725 | 0.40093 | 0.37467 | 0.38439 | 0.39685 | 0.35265 | 0.37336 | 0.3082 | 0.30254 | 0.21196 | 0.33187 | 0.18046
17:45 | 0.14547 | 0.14688 | 0.048758 | 0.072337 | 0.098631 | 0.087129 | 0.061736 | 0.063361 | 0.088222 | 0.089159 | 0.055816 | 0.047157 | 17:45 | 0.042651 | 0.10916 | 0.067885 | 0.097605 | 0.085784 | 0.093636 | 0.084384 | 0.10333 | 0.090282 | 0.065178 | 0.01887 | 0.0083872 | 17:45 | 0.20707 | 0.33993 | 0.38157 | 0.39724 | 0.39283 | 0.34684 | 0.3671 | 0.30316 | 0.30059 | 0.20457 | 0.28459 | 0.13072
18:00 | 0.14332 | 0.14316 | 0.048958 | 0.071035 | 0.095315 | 0.085247 | 0.061647 | 0.06226 | 0.086781 | 0.088793 | 0.055932 | 0.047741 | 18:00 | 0.030444 | 0.084252 | 0.06148 | 0.076735 | 0.074364 | 0.076143 | 0.07089 | 0.070878 | 0.07437 | 0.043977 | 0.0066067 | 0.00071842 | 18:00 | 0.19608 | 0.276 | 0.37408 | 0.41044 | 0.38626 | 0.3461 | 0.36311 | 0.28402 | 0.2897 | 0.18909 | 0.25659 | 0.090615
18:15 | 0.14779 | 0.14498 | 0.054344 | 0.074565 | 0.095916 | 0.087945 | 0.064026 | 0.064933 | 0.088608 | 0.094315 | 0.06091 | 0.05112 | 18:15 | 0.011567 | 0.05912 | 0.049577 | 0.05506 | 0.059069 | 0.062609 | 0.063928 | 0.05509 | 0.055166 | 0.026534 | 0 | 0 | 18:15 | 0.1768 | 0.25749 | 0.37259 | 0.40219 | 0.38477 | 0.34099 | 0.33705 | 0.2666 | 0.25213 | 0.15834 | 0.25103 | 0.088337
18:30 | 0.15397 | 0.15149 | 0.061226 | 0.080705 | 0.10072 | 0.096277 | 0.071321 | 0.072181 | 0.096801 | 0.10041 | 0.067523 | 0.056245 | 18:30 | 0.0010965 | 0.028155 | 0.032449 | 0.047749 | 0.046962 | 0.050779 | 0.048087 | 0.03979 | 0.037668 | 0.010971 | 0 | 0 | 18:30 | 0.16546 | 0.2427 | 0.36724 | 0.39376 | 0.39465 | 0.33437 | 0.29896 | 0.22941 | 0.21613 | 0.14214 | 0.24654 | 0.084094
18:45 | 0.16102 | 0.15966 | 0.070647 | 0.089277 | 0.1096 | 0.1077 | 0.080792 | 0.082144 | 0.10719 | 0.10829 | 0.076158 | 0.063201 | 18:45 | 0 | 0.0091875 | 0.019333 | 0.033409 | 0.036461 | 0.038308 | 0.033591 | 0.02581 | 0.024506 | 0.0024002 | 0 | 0 | 18:45 | 0.14679 | 0.21055 | 0.36906 | 0.36819 | 0.40143 | 0.31806 | 0.25777 | 0.21387 | 0.19891 | 0.12883 | 0.24809 | 0.087596
19:00 | 0.16252 | 0.16237 | 0.072841 | 0.091584 | 0.11116 | 0.11078 | 0.083394 | 0.084656 | 0.10999 | 0.10959 | 0.078219 | 0.065621 | 19:00 | 0 | 0.00075593 | 0.01214 | 0.022137 | 0.029522 | 0.031336 | 0.022369 | 0.018949 | 0.015606 | 0 | 0 | 0 | 19:00 | 0.13988 | 0.15514 | 0.35703 | 0.36121 | 0.41525 | 0.30712 | 0.22168 | 0.20122 | 0.18177 | 0.11888 | 0.25415 | 0.085792
19:15 | 0.16418 | 0.16319 | 0.07523 | 0.094146 | 0.114 | 0.11353 | 0.085139 | 0.087281 | 0.1118 | 0.11099 | 0.080184 | 0.067455 | 19:15 | 0 | 0 | 0.006294 | 0.014813 | 0.021401 | 0.021956 | 0.020766 | 0.013846 | 0.009413 | 0 | 0 | 0 | 19:15 | 0.15113 | 0.15698 | 0.3405 | 0.33233 | 0.40196 | 0.24977 | 0.1443 | 0.20139 | 0.15986 | 0.10598 | 0.26095 | 0.089528
19:30 | 0.16319 | 0.16201 | 0.075365 | 0.094509 | 0.1145 | 0.11352 | 0.084679 | 0.086886 | 0.11225 | 0.1095 | 0.079703 | 0.067515 | 19:30 | 0 | 0 | 0 | 0.0089811 | 0.015649 | 0.019242 | 0.016837 | 0.0099763 | 0.0031869 | 0 | 0 | 0 | 19:30 | 0.16269 | 0.15225 | 0.33022 | 0.30293 | 0.37324 | 0.1905 | 0.088996 | 0.19206 | 0.14286 | 0.099813 | 0.26352 | 0.09726
19:45 | 0.16138 | 0.15987 | 0.074086 | 0.093506 | 0.11449 | 0.1118 | 0.083577 | 0.085825 | 0.11077 | 0.10718 | 0.078152 | 0.066651 | 19:45 | 0 | 0 | 0 | 0.0041472 | 0.014149 | 0.01401 | 0.012923 | 0.0081735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:45 | 0.18339 | 0.14805 | 0.30882 | 0.29124 | 0.34515 | 0.15969 | 0.058678 | 0.18913 | 0.1297 | 0.089691 | 0.27533 | 0.1026
20:00 | 0.15835 | 0.1558 | 0.072105 | 0.090803 | 0.1123 | 0.10876 | 0.08115 | 0.08299 | 0.10784 | 0.10323 | 0.075619 | 0.064518 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0069797 | 0.0094425 | 0.01012 | 0.0038145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 | 0.18828 | 0.15603 | 0.29598 | 0.25587 | 0.31511 | 0.13598 | 0.039601 | 0.18899 | 0.12581 | 0.086988 | 0.29224 | 0.10866
20:15 | 0.15809 | 0.15491 | 0.071155 | 0.089649 | 0.11136 | 0.10651 | 0.079102 | 0.080608 | 0.10555 | 0.10056 | 0.074163 | 0.063405 | 20:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018587 | 0.0073221 | 0.0060547 | 0.0010965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:15 | 0.18832 | 0.15838 | 0.27192 | 0.23755 | 0.2826 | 0.12234 | 0.037124 | 0.17145 | 0.1156 | 0.082306 | 0.2963 | 0.11319
20:30 | 0.15773 | 0.15483 | 0.07073 | 0.088869 | 0.11043 | 0.10473 | 0.077496 | 0.079079 | 0.10492 | 0.099047 | 0.072929 | 0.062881 | 20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0021818 | 0.0016187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:30 | 0.18785 | 0.17074 | 0.25906 | 0.21439 | 0.25025 | 0.11228 | 0.034921 | 0.15325 | 0.11061 | 0.075104 | 0.29628 | 0.11491
20:45 | 0.15701 | 0.15306 | 0.069334 | 0.087168 | 0.10844 | 0.10155 | 0.074926 | 0.076515 | 0.10284 | 0.096095 | 0.07148 | 0.061955 | 20:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:45 | 0.18831 | 0.18045 | 0.2427 | 0.20891 | 0.23329 | 0.10759 | 0.03904 | 0.14069 | 0.1136 | 0.072464 | 0.28629 | 0.12302
21:00 | 0.15379 | 0.14935 | 0.065919 | 0.084116 | 0.10628 | 0.096647 | 0.070979 | 0.072065 | 0.098657 | 0.09104 | 0.067999 | 0.059169 | 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:00 | 0.18777 | 0.20055 | 0.21974 | 0.19881 | 0.22239 | 0.10157 | 0.041815 | 0.13769 | 0.12856 | 0.071418 | 0.28658 | 0.12584
21:15 | 0.15109 | 0.14648 | 0.063105 | 0.080628 | 0.10283 | 0.09086 | 0.066582 | 0.067181 | 0.09411 | 0.085884 | 0.064745 | 0.056374 | 21:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:15 | 0.18903 | 0.22283 | 0.19572 | 0.18888 | 0.20843 | 0.095334 | 0.051866 | 0.10967 | 0.13445 | 0.06188 | 0.27873 | 0.12889
21:30 | 0.14768 | 0.14229 | 0.059946 | 0.077622 | 0.10016 | 0.085059 | 0.06273 | 0.062805 | 0.090053 | 0.081064 | 0.061503 | 0.053946 | 21:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:30 | 0.19073 | 0.24962 | 0.17754 | 0.18467 | 0.19467 | 0.081087 | 0.059701 | 0.098177 | 0.15981 | 0.05906 | 0.26752 | 0.12604
21:45 | 0.1439 | 0.13778 | 0.056723 | 0.073627 | 0.096055 | 0.078607 | 0.057999 | 0.057515 | 0.085211 | 0.075542 | 0.058134 | 0.051038 | 21:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:45 | 0.19582 | 0.27501 | 0.16177 | 0.19478 | 0.16412 | 0.072343 | 0.06913 | 0.088397 | 0.17844 | 0.059497 | 0.25971 | 0.1288
22:00 | 0.13902 | 0.13363 | 0.053944 | 0.069599 | 0.093545 | 0.073194 | 0.05509 | 0.054112 | 0.081301 | 0.070034 | 0.054624 | 0.047802 | 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:00 | 0.19984 | 0.28259 | 0.1615 | 0.19242 | 0.14204 | 0.069955 | 0.088056 | 0.078545 | 0.19807 | 0.059434 | 0.24721 | 0.12756
22:15 | 0.13497 | 0.12968 | 0.050912 | 0.066644 | 0.090316 | 0.0689 | 0.05154 | 0.050999 | 0.077221 | 0.065444 | 0.051391 | 0.044985 | 22:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:15 | 0.20213 | 0.28333 | 0.16622 | 0.19891 | 0.13316 | 0.055084 | 0.085184 | 0.069074 | 0.2016 | 0.068025 | 0.23636 | 0.13715
22:30 | 0.13021 | 0.1249 | 0.048045 | 0.063524 | 0.088882 | 0.065908 | 0.049254 | 0.049105 | 0.074235 | 0.061768 | 0.048953 | 0.042825 | 22:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:30 | 0.20147 | 0.28344 | 0.16989 | 0.19755 | 0.12794 | 0.045471 | 0.074124 | 0.070441 | 0.19909 | 0.07518 | 0.22759 | 0.13619
22:45 | 0.12491 | 0.11981 | 0.045054 | 0.060737 | 0.087111 | 0.06225 | 0.047419 | 0.047362 | 0.070718 | 0.056982 | 0.046284 | 0.040225 | 22:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:45 | 0.20646 | 0.288 | 0.17796 | 0.19503 | 0.12711 | 0.03772 | 0.0742 | 0.061584 | 0.19611 | 0.081766 | 0.22592 | 0.14352
23:00 | 0.11877 | 0.11354 | 0.04334 | 0.058665 | 0.085999 | 0.06025 | 0.046622 | 0.047283 | 0.068583 | 0.053895 | 0.044056 | 0.037595 | 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:00 | 0.20511 | 0.28717 | 0.1966 | 0.19392 | 0.13868 | 0.032403 | 0.072264 | 0.058342 | 0.19399 | 0.091024 | 0.22233 | 0.14644
23:15 | 0.11277 | 0.10767 | 0.040169 | 0.056121 | 0.085007 | 0.058251 | 0.04566 | 0.046377 | 0.066108 | 0.050176 | 0.041337 | 0.034942 | 23:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:15 | 0.20024 | 0.28721 | 0.19845 | 0.18805 | 0.14033 | 0.029874 | 0.079421 | 0.060323 | 0.19181 | 0.090681 | 0.22145 | 0.15296
23:30 | 0.10627 | 0.10217 | 0.038157 | 0.053598 | 0.083728 | 0.056482 | 0.044965 | 0.045559 | 0.064485 | 0.047117 | 0.039322 | 0.033195 | 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:30 | 0.19971 | 0.2864 | 0.19475 | 0.18583 | 0.14686 | 0.026268 | 0.099959 | 0.054687 | 0.19198 | 0.091771 | 0.22125 | 0.15482
23:45 | 0.10117 | 0.09691 | 0.036337 | 0.052915 | 0.083182 | 0.055319 | 0.044973 | 0.045016 | 0.062943 | 0.044751 | 0.037949 | 0.031541 | 23:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:45 | 0.19505 | 0.28602 | 0.20771 | 0.18587 | 0.15245 | 0.025525 | 0.11188 | 0.059307 | 0.19259 | 0.10329 | 0.21288 | 0.15622

## 关键场景参数
|  | 当前 | 未来 | 场景违约概率 | z | 同步机数量 | 单台同步机容量（MW） | 同步机惯量常数（s） | RoCoF限值（HZ/s） | Nadir限值（Hz）
场景1 | 常规场景下（弱交流联网） | 50% | 20% | 10% | 1.645 | 4 | 1000 | 8 | 0.5 | 0.5
场景2 | 计划下的检修（孤岛、同步机支撑） | 30% | 30% | 5% | 1.96 | 2 | 1000 | 8 | 1 | 0.5
场景3 | 故障场景（完全孤岛，变流器支撑） | 20% | 50% | 2% | 2.326 | 0 | 1000 | 8 | 2 | 0.5
虚拟惯量常数（s）
电池储能 | 5
光伏 | 3